设备购置-学生公寓热水设备购置

更正公告

招标项目名称：设备购置-学生公寓热水设备购置

招标编号：ZTXY-2017-H18339

采购人名称：北京青年政治学院

采购人地址：北京市朝阳区花家地街9号

采购人联系电话：李老师  84778339

招标代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

招标代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

招标代理机构联系方式：010-53779915 传真：010-53779910

首次公告日期：2017年6月22日

更正日期：2017年7月10日

更正理由：项目需要

更正事项：

- 招标文件第八章16容积式热水器技术参数更正为：

| 更正前 | 更正前 | 更正后 | 更正后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积式热水器 | 配置要求： 输入功率≥2.3kW 水罐容积≥350L 制热功率≥9kW 最高出水温度≥55℃ 运行环境温度最低-15℃/最高40℃ 承压范围：不超过0.8MPa 内胆材质：304食品级不锈钢 内保温材料：聚氨酯发泡保温 外壳材料：彩钢板 | 容积式热水器 | 配置要求： 额定功率≥1.5kW 水罐容积:50L 额定压力：≥0.6MPa 内胆材质：搪（陶）瓷内胆或不锈钢内胆 外壳材料：ABS工程塑料外壳或彩钢板外壳 内保温材料：聚氨酯发泡保温 |

- 原投标时间：2017 年7月13日下午9：00—9：30（北京时间）。

现变更为2017 年7月25日13：30—14：00（北京时间）。

3. 原投标截止、开标时间：2017年7月13日上午9：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

现变更为投标截止、开标时间：2017年7月25日14：00（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

其他事项不变

项目联系人：谢女士、聂女士
联系电话：010-53779915
传 真：010-53779910

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2017年7月10日