北京市顺义区医疗卫生为继续教育中心购买2017年

模拟医学设备采购项目更正公告

采购人名称：北京市顺义区卫生和计划生育委员会

采购人地址：北京市顺义区潮白河大桥东500米

采购人电话：肖雪 89470940

采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

联系人: 谢丹丹、李卓原、鲁智慧   电话/传真：010-53779915/53779910

首次公告日期：2017年7月5日

更正日期：2017年8月3日

更正理由：项目需要

更正事项：

分包五: 内镜虚拟训练系统

一、原招标文件92页第八章 技术规格及相关要求*小儿困难气道插管。

现更正为：删除*，其余不变。

分包六：综合超声虚拟训练系统（配备系统软件及男性女性模型各一套）

二、原招标文件91页第八章 技术规格及相关要求6.人体模型骨性标志明显，具有肋骨、胸骨和可按压的腹部，从而提供逼真的触觉体验。

现更正为：人体模型需具有明显的骨性，至少满足肋骨、胸骨和可按压的腹部等要求。

三、原招标文件91页第八章 技术规格及相关要求7.扫描人体模型时，高清显示器能同时展示模拟超声图像和实时病人的3D解剖视图，该解剖视图包括所扫描脏器及周边组织，并且可360度旋转。

现更正为：扫描人体模型时，显示器能够同时展示模拟超声图像、实时3D解剖示图，实时3D解剖示图应包括所扫描脏器及周边组织等，并且可实现360度旋转。

分包七：介入术虚拟训练系统

四、原招标文件93页第八章 技术规格及相关要求6、支持CASE-IT病例制作技术，用户可以任意设置颈动脉狭窄位置,可以自定义编辑病变狭窄类型，狭窄程度，可以自定义并发症（如血管痉挛等）发生位置。

现更正为：删除此条款。

五、原招标文件96页第八章 技术规格及相关要求  第四条 硬件配置：

1、Dell Precision M6800 移动图形工作站一台

3、50寸LCD显示屏（含独立支架）用于显示X射线影像，屏幕分辨率应达到3840x2160。

4、22寸Dell触摸显示屏，屏幕分辨率应达到 1920x1080

5、19寸Dell显示器，屏幕分辨率应达到1280x1024

现更正为： 第四条  硬件配置：

1、移动图形工作站一台

2、全尺寸模拟导管床（要求长度大于220cm,可以电动升降,有完整的病人模型）

3、不小于50寸LCD显示屏（含独立支架）用于显示X射线影像，屏幕分辨率应达到3840x2160。

4、不小于22寸触摸显示屏，屏幕分辨率应达到 1920x1080

5、不小于19寸显示器，屏幕分辨率应达到1280x1024

其余不变。

六、原招标公告十一、投标时间：2017 年8月7日上午8：30—9：30（北京时间）。

现更正为十一、投标时间：2017 年8月18上午8：30—9：30（北京时间）。

七、原招标公告十二、投标截止、开标时间：2017年8月7日上午9：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

现更正为十二、投标截止、开标时间：2017年8月18日上午9：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

其他事项不变。

项目联系人：谢丹丹、李卓原、鲁智慧
联系电话：010-53779915
传 真：010-53779910

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2017年8月3日