北京化工大学试验台采购项目

更正公告

1.招标项目名称：北京化工大学试验台采购项目

2.招标编号：ZTXY-2017-H11705

3.招标人名称：北京化工大学

4.招标人地址：北京市朝阳区北三环东路15号

5.招标人联系电话：010-64433870

6.招标代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

7.招标代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

8.招标代理机构联系方式：010-51909015传真：010-53779910

9.首次公告日期：2017年10月9日

10更正日期：2017年10月19日

11.更正理由：项目需要

12更正事项：

12.1提供样品实验边台（参数中67项）长度为1m-1.5m。

12.2所有试验台中的柜体结构，如为全钢结构，则删除：#3、柜体钢架：采用40*60*2mm(长*宽*壁厚)钢管焊接而成，钢管经除油、除锈后环氧树脂粉末静电喷涂处理。（其中涉及序号1、2、3、4、6、26、27、46、47、67、73、79）；配件：#1、采用直径5mm不锈钢棒上下插轴，改为#1、采用直径5mm不锈钢棒上下插轴或铰链。2、拉手为暗藏一体成型铝合金扣手，改为2、拉手为暗藏一体成型扣手。（其中涉及序号1、2、3、4、6、26、27、46、47、67、73、79）

12.3所有通风药品柜中包含防爆通风蝶阀，明确为手动的,（其中涉及序号7、8、10、11、29、68、69、71、72）；把手采用具备双锁双钥匙的平面外拉式安全把手，改为把手采用平面外拉式安全把手具备双锁，（其中涉及序号7、69、71）.

13.其他事项不变

14.项目联系人：王师安、梅雨润
15.联系电话：010-53779915 
16.传 真：010-53779910

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2017年10月19日