朝阳区疾病预防控制中心实验室运行项目更正公告

招标项目名称：朝阳区疾病预防控制中心实验室运行项目

招标编号：ZTXY-2018-H19223

采购人名称：朝阳区疾病预防控制中心

采购人地址：北京市朝阳区潘家园街道河南大厦西北角

采购人联系方式：010-67773672

采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

采购代理机构联系方式：010-51909015 传真：010-53779910

首次公告日期：2018年4月26日

更正日期：2018年5月10日

更正理由：项目需要

更正事项：

1.现第一包预封装病毒核酸提取检测剂盒参数添加：缓冲体系最大限度地减少了PCR条件的优化，预混液规格易于反应体系构建适用于RNA病原体扩增；RNA扩增灵敏度高、特异性好、重复性好；反应体系针对目标－特异的引物和探针优化；含有ROX用以校正孔与孔之间产生的荧光信号误差；实时反转录PCR体系的建立在单管中完成，快速简单，最大限度地减少样品操作误差；上机之后1小时左右出结果；适用于高GC含量或者具有连续二级结构的模板的扩增。 更少的移液操作最大限度减少污染风险。

2.原投标时间为2018年5月18日上午09:00—09:30（北京时间），投标截止、开标时间：2018年5月18日上午09:30（北京时间）

开标地点：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司华腾北搪商务大厦11层1113室。

现更正为投标时间2018年5月25日上午09:00—09:30（北京时间），投标截止、开标时间：2018年5月25日上午09:30（北京时间）

开标地点：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司华腾北搪商务大厦11层1115室。

其他事项不变。

项目联系人：李明宇
联系电话：010-51909015 
传 真：010-53779910

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2018年5月10日