昌平区公共安全视频监控建设联网应用项目（第二包）

更正公告

一、采购人名称：北京市公安局昌平分局

采购人地址：北京市昌平区西环路甲68号

采购人电话：魏警官010-80185252

二、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1105室

联 系 人：成先生、车女士、鲁女士

电    话：010-51908195

传    真：010-51908195

三、首次公告日期：2018年10月29日

四、更正日期：2018年11月8日

五、更正事项：

（一）将招标文件第56页“核心交换机（单台）配置清单（双引擎模块、冗余电源）”表格中第8列“万兆单模40KM光模块(不少于)”的小计数由“21”更正为“20”；

（二）将招标文件第56页“核心交换机（单台）配置清单（双引擎模块、冗余电源）”表格中第10列“100G多模光模块(不少于)”中内容进行更正，正确如下：

100G多模光模块(不少于)

2

2

2

6

（三）将招标文件第69页“3.5设备清单”表格中“序号1 核心交换机”的配置描述由“一体化总装机箱*1，主控板*1，交换网单元*2，基本软件*1，万兆集群端口≥8，万兆光接口≥96，100G以太网接口≥2，40G以太网接口≥2，万兆单模（10km）光模块≥1， 40G多模光模块≥4，2200W交流电源模块*2，IPV6功能授权，伸缩滑道。”更正为“一体化总装机箱*1,MPUA主控*2,SFUA交换网单元*3,2200W交流电源*2,48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP)*1；8端口万兆集群业务子卡(SFP+)*1；48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+)*2；2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2S,QSFP28)*1；光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)*1；40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)*4。”

（四）将招标文件中第183页至190页“8.4.1.1昌平派出所”工程量及设备清单进行更正，更正后内容如下：

8.4.1.1昌平派出所

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装饰装修工程 |  |  |  |
| 1 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.名称:无边抗静电地板 2.规格型号:沈飞600*600/防火等级A级/ 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m2 | 20.93 |
| 2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格型号:10mm 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 18.76 |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.名称:铝合金微孔板 2.规格型号:1.0mm 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m2 | 20.93 |
| 4 | 011407001001 | 墙面刷防尘漆 | 1.名称:墙面刷防尘漆 2.规格型号:立邦漆 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m2 | 49.08 |
| 5 | 011407002001 | 地板下刷水性防尘漆 | 1.名称:地板下刷防水性防尘漆 2.规格型号:防水处理、自流平 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m2 | 20.93 |
| 6 | 011407002002 | 顶面刷防尘漆 | 1.名称:顶面刷防尘漆 2.规格型号:立邦漆 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m2 | 20.93 |
| 7 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称:钢制防火门 2.规格型号:日上甲级 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m2 | 2.1 |
| 8 | 011210006001 | 窗户封堵 | 1.名称:窗户封堵 2.规格型号:龙牌 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m2 | 1.93 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |
| 9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格型号:600*800*200 3.其他:不包含上口电缆，但包含上口接线，包含数显智能电量仪、开关监测模块但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 台 | 1 |
| 10 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强弱电桥架 2.规格型号:200*100 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 40 |
| 11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.敷设方式:顶内、墙暗配敷设 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 40 |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配电线缆 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他:满足相关技术要求，包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 120 |
| 13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格型号:钢制86H 3.敷设方式:暗装 4.其他满足相:关技术要求，包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 13 |
| 14 | 030412004001 | 出口指示灯 | 1.名称:出口指示灯 2.规格型号:拿斯特 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 套 | 1 |
| 15 | 030412005001 | LED格栅灯 | 1.名称:LED格栅灯 2.规格型号:600*600 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 套 | 4 |
| 16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:配电线缆 2.规格型号:ZR-YJV5*10mm2 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 40 |
| 17 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:配电线缆 2.规格型号:ZR-YJV3*4mm2 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 150 |
| 18 | 030404034001 | 开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格型号: 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 1 |
| 19 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格型号: 3.其他包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 4 |
| 20 | 030404035002 | 工业连接器 | 1.名称:工业连接器 2.规格型号:威浦32A 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 10 |
| 21 | 030404035003 | PDU插排 | 1.名称:PDU插排 2.规格型号:突破 8口16A 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 10 |
| 22 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:防雷器 2.规格型号:32A/4P 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 1 |
| 23 | 030409002001 | 接地铜排 | 1.名称:接地铜排 2.规格型号:30*3mm2 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 18.76 |
| 24 | 030409002002 | 接地铜箔 | 1.名称:接地铜箔 2.规格型号:40*0.5mm2 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 82.83 |
| 25 | 030409002003 | 接地主电缆 | 1.名称:接地主电缆 2.规格型号:25mm2 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 30 |
| 26 | 030408001003 | 接地电缆 | 1.名称:接地线缆 2.规格型号:BV6mm2 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 100 |
| 27 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位箱 2.规格型号: 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 台 | 1 |
|  |  | 通风空调工程 |  |  |  |
| 28 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:机房精密空调 2.规格型号：20KW 3.其他:安装及调试 | 台 | 1 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |
| 29 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:服务器机柜 2.规格型号:600*800*2000 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 台 | 2 |
| 30 | 030502002001 | 服务器机柜底座 | 1.名称:服务器机柜底座 2.规格型号:600*800 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 2 |
| 31 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:服务器机柜 2.规格型号: 3.其他:安装及调试 | 台 | 3 |
| 32 | 030502002002 | 服务器机柜底座 | 1.名称:服务器机柜底座 2.规格型号: 3.其他:安装及调试 | 个 | 3 |
| 33 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:理线器 2.规格型号:1U 3.其他:安装及调试 | 个 | 9 |
| 34 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.规格型号:2U 3.其他:安装及调试 | 台 | 1 |
| 35 | 030501012001 | 48口交换机 | 1.名称:48口交换机 2.规格型号:1U 3.其他:安装及调试 | 台 | 9 |
| 36 | 030501012002 | 汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.规格型号:13U 3.其他:安装及调试 | 台 | 1 |
| 37 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:机架式机框（16槽卡） 2.规格型号:2U 3.其他:安装及调试 | 台 | 13 |
| 38 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 1.名称:光纤熔接柜 2.规格型号:800*450*2200 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 台 | 1 |
| 39 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:服务器 2.规格型号:4U 3.其他:安装及调试 | 台 | 1 |
| 40 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:磁盘阵列 2.规格型号:4U 3.其他:安装及调试 | 台 | 2 |
| 41 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:6口配线架 2.规格型号:1U 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 4 |
| 42 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口配线架 2.规格型号:1U 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 1 |
| 43 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:6芯光纤配线架 2.规格型号:1U机架式 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 4 |
| 44 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.名称:24芯光纤配线架 2.规格型号:1U机架式 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 1 |
| 45 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:6类双绞线 2.规格型号: 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 450 |
| 46 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:室内光缆 2.规格型号:6芯 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | m | 100 |
| 47 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.规格型号: 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 芯 | 48 |
| 48 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:6类跳线 2.规格型号:3米 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 条 | 48 |
| 49 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线LC-LC 2.规格型号:3米 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 条 | 24 |
| 50 | 080906004001 | 不间断电源 | 1.名称:UPS主机 2.规格型号:10KVA 3.其他:安装及调试 | 台 | 1 |
| 51 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:蓄电池柜 2.规格型号: 3.其他:安装及调试 | 台 | 4 |
| 52 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.规格型号:12V65AH 3.其他:安装及调试 | 个 | 32 |
|  |  | 消防工程 |  |  |  |
| 53 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:手提式七氟丙烷灭火器 2.规格型号:3KG 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 套 | 2 |
|  |  | 机房动环监控系统 |  |  |  |
| 54 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器(含电源箱） 2.规格型号:TCP/IP 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 台 | 1 |
| 55 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:M1读卡器 2.规格型号:带键盘 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 台 | 1 |
| 56 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:磁力锁 2.规格型号:280KG 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 台 | 1 |
| 57 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外高清摄像机 2.规格型号: 3.其他:安装及调试 | 台 | 1 |
| 58 | 030904008001 | 数显温湿度传感器 | 1.名称:数显温湿度传感器 2.规格型号: 3.其他:安装及调试 | 个 | 1 |
| 59 | 030904008002 | 漏水传感器 | 1.名称:漏水传感器 2.规格型号： 3.其他:安装及调试 | 个 | 1 |
| 60 | 030904008003 | UPS、空调通讯模块 | 1.名称:UPS、空调通讯模块 2.规格型号:AM9520 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 2 |
| 61 | 030904008004 | 开关量输入模块 | 1.名称:开关量输入模块 2.规格型号:AM9053 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 1 |
| 62 | 030904008005 | 烟感探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.规格型号:LH-93 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 2 |
| 63 | 030904008006 | 串口服务器 | 1.名称:串口服务器 2.规格型号:AZY-NC804 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 1 |
| 64 | 030904008007 | 信号采集箱 | 1.名称:信号采集箱（含开关电源） 2.规格型号:DC12V 5A 3.其他:满足相关技术要求,包含但不限于本体及附件供应、安装及调试 | 个 | 1 |

（五）将招标文件第365页“8.4.2.1总设备清单表”中“（五）智能中央控制设备”的“序号4编制及界面设计软件”的技术要求由“红外发射器，可与IR/串口输出和多用途端口配用”更正为“按需定制配套化软件。”

（六）将招标文件第365页“8.4.2.1总设备清单表”中 “（五）智能中央控制设备”的序号5“8按键控制面板”的技术要求由“按需定制配套化软件”更正为“按键数量不小于8键；具备用户自定义按键标签，红色背光的亮度可调；每个按键要求具有≥8种可编程的红色LED灯；通信端口：RS－485；外壳：铝制，防护等级不低于IP30。”

（七）将招标文件第366页“8.4.2.1总设备清单表”中“（五）智能中央控制设备”的“序号6  无线路由器”的技术要求由“按键数量不小于8键；具备用户自定义按键标签，红色背光的亮度可调；每个按键要求具有≥8种可编程的红色LED灯；通信端口：RS－485；外壳：铝制，防护等级不低于IP30”，更正为“支持无线桥接；≥1个百兆Wan口，≥4百兆个Lan口；适用频段2.4GHz、5GHz。”

（八）本分包投标时间延期至：2018年11月23日上午8:30—9:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

本分包投标截止时间、开标时间延期至2018年11月23日上午9:30（北京时间）。

本分包投标、开标地点变更为：且亭山水酒店主楼二层第五会议室（北京市昌平区朝凤北路8号）

（九）其他内容不变。

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2018年11月8日