[image: image1.png]


[image: image2.jpg]y — XX % X g_X g No. 0133241
6 4-&,9!T4ﬂng_'qh%4h4 BT Ul Ty b ]
i )} % F 3 f "M o)

A K Fxxs | &“lmﬁz\@@w

FRE AW TR EFR N FEANT T

¥
wpw oThh [# x
S ¥ A A









北京农业职业学院南校区学生餐厅消防报警系统
竞争性磋商文件

（项目编号：ZTXY-2018-H361236）

采   购   人：北京农业职业学院

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

  2019年1月

 目     录

3

第一章  邀 请 函

6

第二章  供应商须知

16

第三章  供应商须知资料表

20

第四章  采购需求

26

第五章  拟签订合同文本

43

第六章  响应文件格式

85

第七章  评审标准




第一章  邀 请 函

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北京农业职业学院的委托对“北京农业职业学院南校区学生餐厅消防报警系统项目”所需的下述货物及有关服务进行国内竞争性磋商采购。欢迎合格的供应商前来参加。
一、项目名称：北京农业职业学院南校区学生餐厅消防报警系统项目
项目编号：ZTXY-2018-H361236
二、磋商范围和预算金额：
（一）磋商范围：北京农业职业学院南校区学生餐厅消防报警系统项目的全部货物及服务，具体要求详见磋商文件《第四章》。

（二）项目预算金额：人民币 27.625285万元。
（三）本项目不接受进口产品投标。
三、磋商文件售价：人民币500元；如需磋商文件附件格式电子版（不含项目需求），每份50元。磋商文件及电子版售后不退（只接受现场报名）。

四、获取磋商文件时间和地点：
时间：2019年 1 月 3 日起至2019年 1 月10 日，每天8:30-16:30（北京时间），法定节假日除外。

地点：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1105室。
五、响应文件提交时间：2019年 1 月 14 日下午13:00—13:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

六、响应文件提交截止时间、磋商时间：2019年 1 月 14 日下午13:30（北京时间）。

七、响应文件提交地点和磋商地点：北京市房山区长阳镇稻田南里5号北京农业职业学院（南校区）主楼Z 516会议室。
八、本项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购信用担保、进口产品管理、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区等。

九、本项目采购用途：使用需要。

十、本项目不接受联合体投标。
十一、凡对本项目提出询问，请与中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司联系（技术方面的询问请以信函或邮箱的形式）。
采购人：北京农业职业学院

地  址：北京市房山区长阳镇稻田南里5号

联系人：许老师
电  话：010-89909177
采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地    址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1105室

邮政编码：100022

联 系 人：靳洁、于海龙

电    话：010-51908195

邮    箱：ztxygj3@163.com

开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账    号：346756034237
第二章  供应商须知

一、采购单位及合格的供应商
（一）本项目采购人：本磋商文件《第一章》中所示采购人
本项目采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

（二）满足以下资格条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次磋商活动：

供应商应遵守有关的中国法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具有履行合同所必需的设备、专业技术和方案实施能力；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）不同潜在投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；

（6）近三年（2016年1月1日起至投标文件递交截止之日）未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）；

（7）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（8）投标人已领取招标文件并登记备案的，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

（9）投标人需具备消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，及有效的安全生产许可证；投标人如为外埠企业须具有有效的进京备案许可证。

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（11）本项目不接受进口产品投标，本项目不接受联合体投标。
二、供应商应当认真审阅和全面理解本磋商文件中所有的须知、条件、格式和条款。

（一）本磋商文件的组成：第一章~第七章以及有关技术规范。
第一章 邀请函
第二章 供应商须知

第三章 供应商须知资料表

第四章 采购需求

第五章 拟签订采购合同文本

第六章 响应文件格式

第七章 评审方法
（二）供应商应认真检查磋商文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复、不清楚的地方，应立即通知采购人或采购代理机构，以便及时纠正。
（三）凡获得本磋商文件的供应商，均应当对磋商文件的内容负有保密义务。

（四）供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

三、磋商文件的解释和答疑

（一）供应商在获得磋商文件后，如果有问题需要采购人解释和答疑，应当在递交响应文件截止期3日前，向采购代理机构提出书面文件。

（二）提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

四、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。未实质响应磋商文件的响应文件按无效响应处理

五、报价要求

（一）所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到用户现场的全部费用，含设备费，相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用

（二）供应商应在分项报价表上标明货物及相关服务的单价，并由法定代表人或其授权代表签字并盖章。

（三）如果涉及到货物运至最终目的地的运输费和保险费用包含在总价中。

（四）最低报价不作为成交的唯一保证。

六、响应文件的编制要求
供应商应完整地按磋商文件要求的格式填写响应文件，响应文件按A4幅面胶装成册，须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。
七、响应文件的准备及密封
（一）响应文件应编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码，应准备正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 份（U盘或光盘，签字并加盖公章的响应文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份），每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。
（二）响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

（三）任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人（法定代表人或经其正式授权的代表）签字后才有效。

（四）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（五）供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或签名章。不符合本条规定的投标作无效标处理。
（六）响应文件应按以下方法装袋和密封：

1.响应文件密封袋（箱）内应装有响应文件正本和副本。用封条在响应文件密封袋（箱）背面开口处密封，封口处加盖供应商的单位公章。
2. 供应商应将响应文件正本，所有的副本和响应文件电子版分开单独密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”、“副本” “电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。
3.响应文件密封袋正面参考格式如下：
	参考格式
	__________________________________项目名称
响应文件/电子版
招标编号：
在___年___月___日___时___分前不得启封

供应商名称：______________（加盖公章）
供应商地址：______________

法定代表人或其授权代表：____________（签字或盖章）


八、磋商保证金

（一）供应商应提供的磋商保证金详见：第三章 供应商须知资料表。

（二）磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。发生下列情形之一时，供应商的磋商保证金将不予退还:

1.供应商在响应文件递交截止时间后至磋商文件规定的响应文件有效期满前撤回响应文件的。

2.供应商在响应文件中提供虚假材料的。

3.除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订政府采购合同的。

4.供应商与采购人、其他供应商或者代理机构串通的。
5.成交供应商不按本须知的规定缴付成交服务费的。
（三）磋商保证金可采用下列形式之一：

支票、汇票、电汇、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。

（四）磋商保证金票据的出票单位应为参加磋商的供应商本身，接受单位为：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。

1.保证金应于磋商截止时间前缴至招标代理机构账户，磋商保证金如为电汇，须在电汇说明中写明“项目编号及分包号（如有分包）”。

2.根据“京财采购【2011】2882号文件精神，磋商保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

中国投资担保有限公司
地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层
联系人：边志伟                     手机：13810789199
联系电话：010-88822573             传真：010-68437040/68472315
电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn
首创投资担保有限责任公司
地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层
联系人：杨阳  陈浩然              手机：13488752033  18910210850
联系电话：58528750  58528760      传真：58528757
电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn;  chenhaoran@scdb.com.cn
中关村担保有限公司
地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层
联系人：李玉春                     手机:13910831169
联系电话：59705232                 传真59705606
电子邮箱：li_yuchu@126.com
（五）凡没有根据本须知第八条（一）、（二）、（三）项的规定，随附有效磋商保证金的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。
（六）
联合体参加的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

（七）未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订采购合同后5个工作日内退还。

（八）因采购代理机构原因逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费，但因供应商自身原因导致无法退还的除外。
九、响应文件有效期

（一）响应文件应在规定的递交响应文件之日后的 90 天内保持有效，响应文件有效期不满足要求的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
（二）采购单位可根据实际情况，在原响应文件有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将不会被没收。上述要求和答复均应以书面形式提交。
十、响应文件提交
（一）供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

（二）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（三）采购代理机构届时派专人接收响应文件。

十一、评审程序

（一）项目磋商小组将负责项目的评审工作，磋商前，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

（二）磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

（三）供应商须派法定代表人授权代表（持法定代表人授权书一份、身份证和身份证复印件一份）在规定的时间内参加本项目磋商，如供应商认为需要，可以请技术人员共同参加。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（七）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（八）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（九）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（十）磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
十二、成交结果通知

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
（二）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
（三）成交供应商被确定后，采购代理机构以书面形式向供应商发出成交结果通知书。

（四）成交结果通知书是成交合同的组成部分。

十三、采购代理服务费
（一）成交供应商在成交公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。

（二）招标代理服务费可以为支票、汇票或现金等。
（三）成交供应商如未按以上规定缴纳采购代理服务费，代理机构将有权没收其磋商保证金。
（四）具体收费标准如下（按差额累计法计算）：
	
服务类型

费率


中标金额

（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.01%
	0.01%


以成交额为一个亿的货物举例，收费金额=100×1.5%+(500-100) ×1.1%+(1000-500) ×0.8%+(5000-1000) ×0.5%+(10000-5000) ×0.25%=1.5+4.4+4+20+12.5=42.4万元
十四、询问、质疑
（一）询问
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。
2.供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商可向采购人提出。
（二）质疑
1.供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
备注：供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
2.供应商在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，如质疑答复的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。
（三）供应商质疑实行实名制，质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。
（四）供应商进行质疑时，应当书面提交质疑书正本一份、副本一份及电子版一份（彩色Pdf版及Word版）。
（五）质疑书应当包括下列主要内容：
1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.质疑项目的名称、编号；
3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.事实依据；
5.必要的法律依据；
6.提出质疑的日期（该日期应为送达我公司项目负责人的日期）。

（六）质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。（备注：代理人办理质疑事项时，除按上述要求提交质疑书外，还应当提交法人授权委托书原件一份及其身份证复印件一份并加盖单位公章，授权委托书应当载明委托代理人的具体权限和委托事项） 
（七）供应商质疑应当符合的基本条件：
1.质疑供应商已经购买了磋商文件，参与了所质疑项目的采购活动；
2.质疑书内容符合本文件的规定；
3.在法定的质疑期内提交；
4.属于我公司负责的项目；
5.国务院财政部门规定的其他条件。
（八）供应商撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。
（九）质疑供应商进行虚假、恶意质疑的，我公司将向财政主管部门进行汇报。
（十）接收询问、质疑函联系人为招标代理机构本项目的联系人，地址为获取磋商文件的地址。
十五、签订合同
（一）采购人与成交供应商应当在成交公告发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
（二）采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

（三）磋商文件、供应商响应文件、承诺书及其澄清文件、成交结果通知书等，均为签订合同的依据。
第三章  供应商须知资料表

本表是关于采购内容的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款
	具体内容

	章
	节
	条
	

	二
	一
	（二）
	（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具有履行合同所必需的设备、专业技术和方案实施能力；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）不同潜在投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；

（6）近三年（2016年1月1日起至投标文件递交截止之日）未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）；

（7）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（8）投标人已领取招标文件并登记备案的，未向采购代理机构领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

（9）投标人需具备消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，及有效的安全生产许可证；投标人如为外埠企业须具有有效的进京备案许可证。

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（11）本项目不接受进口产品投标，本项目不接受联合体投标。

	二
	五
	（一）
	所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到用户现场的全部费用，含设备费，相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用

	二
	七
	（一）
	响应文件应编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码，应准备正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 份（U盘或光盘，加盖公章的响应文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份），每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

	二
	八
	（一）
	（1）磋商保证金为项目预算金额的2%。

（2）磋商保证金可采用下列形式之一种：

支票、汇票、电汇、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。
注：无论以何种形式提交，保证金均应于磋商截止时间前缴至招标代理机构账户，磋商保证金如为电汇，须在电汇说明中写明“项目编号及分包号（如有分包）”。

	二
	九
	（一）
	90个日历日。

	二
	十三
	（一）
	成交供应商在成交公告发布之日起5个工作日内向招标代理机构缴付招标代理服务费

	无效标条款

	（1）不符合磋商文件对供应商的资格要求。

（2）应交未交或未足额缴纳有效的磋商保证金。

（3）响应文件未按照磋商文件规定要求制作、密封、签署、盖章。

（4）响应文件有效期不满足磋商文件要求。

（5）提供选择性报价。

（6）供应商未对本项目全部内容进行响应。

（7）未按照“附件6资格证明文件”中要求，提供有效的资格证明文件。

（8）最终报价超过采购预算。

（9） ★条款不满足的。

（10）提供虚假的资料。

（11）在实质性方面失实。

（12）供应商与采购人、其他供应商或者代理机构串通。
（13）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。
（14）响应文件未胶装。

（15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	废标条款

	在磋商采购中，出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购活动中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（符合法律法规规定，供应商最低数量可以为两家的除外）

（4）因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。


第四章  采购需求
一、技术需求
	序号
	货品名称
	项目特征
	技术参数
	数量
	单位

	1
	感烟探测器
	[项目特征]

1.名称:烟感探测器

2.总线制:二总线

[工程内容]

1.底座安装

2.探头安装

3.校接线

4.探测器调试
	智能感烟、感温探测器地址应能程序设定。
#智能感烟、感温探测器应能不断记录探测值随时间的变化数据，连续向报警主机发出信息，作到不误报、不漏报。可以通过控制器查询各个探测器当前报警浓度值。智能感烟探测器的技术性能必须符合中华人民共和国国家标准。智能感温探测器的技术性能必须符合中华人民共和国国家标准《点型定温火灾探测器技术要求及试验方法》（GB4716-93），（检测报告在有效期内）。
★ 具备CCC认证。
编址装置必须设在探测器内，具有地址编码功能。
使用通用底座，更换探测器时候不需拆卸底座。
当探头污染程度增大时，能进行自动火警阀值补偿。
探测器具有强抗干扰能力，具有自动漂移补偿、
应具有强抗气流性能，风速为10米／S时不误报。
智能感烟、感温探测器应具有防尘、防霉、防潮、防静电、防小虫及微生物的性能。
工作电压范围：  15～32V
湿度范围： 0％～93％无凝水。
	202
	个

	2
	感温探测器
	[项目特征]

1.名称:感温探测器

2.总线制:二总线

[工程内容]

1.底座安装

2.探头安装

3.校接线

4.探测器调试
	二总线、无极性。  

采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。 

采用电子编码方式，占一个地址点。 

该产品具有定温特性，无差温特性。 实时了解现场数据。报警温度：54℃～70℃、红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮典型应用温度：25℃、最高应用温度：50℃
	57
	个

	3
	消火栓按钮
	[项目特征]

1.名称:带编码的消火栓按钮

2.总线制:二总线

[工程内容]

1.安装

2.校接线

3.调试
	二总线、无极性，采用专用嵌入式MCU。
采用电子编码方式，通过编码器或控制器读/写地址。
可以进行手动复位。
占用一个地址，编址范围（0～255）。
启动确认：红色指示灯常亮     回答信号: 绿色指示灯常亮。
备有一组无源常开接点输出（DC 30V/0.1A）。
回答指示灯可以由跳针设置为由DC 24V回答指示或由控制器总线实现回答指示。
	1
	个

	4
	手动火灾报警按钮（带电话插孔）
	[项目特征]

1.名称:手动报警按钮（带电话插孔)

2.总线制:二总线

[工程内容]

1.安装

2.校接线

3.调试
	  1）应与智能控制器配套使用，二总线制，有极性，带有十进制地址拨码开关。
  2) 颜色为红色，具有独立地址、可重复使用，并配有消防电话插孔.
	21
	个

	5
	声光报警器
	[项目特征]

1.名称:声光报警器

2.规格:

[工作内容]

1.安装

2.校接线

3.编码

4.调试
	二总线，无极性。电源线，有极性。电源线断电时，返回控制器故障信息。占一个地址点，采用电子编码方式编址。启动后返给控制器回答信息。闪光频率：≥50次/分钟、报警音量：75dB～115dB
	12
	个

	6
	单输入/单输出模块
	[项目特征]

1.名称:控制模块

2.输出形式:单输入/单输出

[工程内容]

1.安装

2.调试
	二总线，无极性。
电源线，有极性。
占一个地址点，采用电子编码方式编址。
两个单色指示灯分别显示模块输入和输出动作信息。
可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号。
可输出一路DC 24V电压信号和一路无源常开接点。
电源线断电、反馈输入线断路、输出线断路或短路时，模块返回故障信号。
具有线路故障检测选择功能。
模块输出方式可通过编址器设置为脉冲输出（1～14秒可设）或电平输出，出厂默认设置为电平输出方式。
	30
	个

	7
	总线隔离器
	[项目特征]

1.名称:隔离模块

2.输出形式:隔离

[工程内容]

1.安装

2.调试
	不占地址点。
无极性，避免由安装和使用不当引起的系统损坏。
每个模块输出时提供一组常开、常闭无源接点，最大接点容量为DC 30V/8A（AC 250V/10A）。
	8
	个

	8
	消防广播(扬声器）
	[项目特征]

1.名称:消防广播扬声器

2.功率:3W
[工程内容]

1.安装

2.校接线

3.编码

4.调试
	现场播音设备。
嵌入吸顶音箱。
120V、3W、90dB±3dB、110Hz～12000Hz
	50
	个

	9
	手持电话分机
	[项目特征]

1.名称:手持电话分机

[工程内容]

1.安装

2.调试
	分机可与总机进行双全工通话。

分机在正常监视状态下有光指示。总机呼叫分机，分机收到总机呼叫时自动振铃。若分机摘机应答，则分机与总机之间可以通话。

分机摘机自动呼叫总机，同时将本机的地址编码发送到总机。若总机应答，则分机与总机之间可以通话。

分机采用低功耗设计。
	6
	个

	10
	电话主机
	[项目特征]

1.名称:电话主机

2.安装方式:落地

3.控制点数量:30点以内

[工程内容]

1.安装

2.校接线

3.调试
	火警通讯系统的总机，配接分机即可组成火灾报警通讯系统。
可对在线分机登记，登记结果永久保存。
可对登记存在的分机线路实时检查，线路开路有声光告警。
具有专用的市话用户线，经接线端子连至市话通讯网络中，主要用于火灾时自动呼叫火警电话“119”。
主摘机有拨号音，呼叫分机有呼叫音，屏幕显示呼叫时间和被呼叫分机号；被呼叫分机振铃。
现场某一电话分机举机时，分机听呼叫音；总机有声光报警，屏幕显示呼叫时间和呼叫分机号。
主机可同时呼叫或接通≤4部分机，分机同时呼叫主机个数不限。
主分通话自动录音记录，屏幕显示通话时间、通话分机号、录音段号。
可自动记录存储呼叫和接通时间记录，主机始终保存着≥最后100条记录，可备查询。
可与广播设备配合使用，可将主机与分机通话内容进行现场广播。
可带分机的数量≥16路。
	1
	台

	11
	报警联动一体机
	1.安装方式:落地

2.控制点数量:500点以内

3.含控制柜柜体

4.具备联网通信功能
	                                                     入柜安装，占9U空间。20回路，≥5寸320×240点阵液晶屏，带8路多线控制盘和一路声光警报专用输出，联动地址和报警地址混编。含打印设备。需配主机电源（报警、联动）及联动备用电源使用。与现有LD128EII控制器配接时可作为区域机使用；与现有LD188EL配接时既可以做区域机也可以做集中机使用；与现有LD128EQ、LD128ENM配接时可以作为集中机使用，但是地址描述只能使用现有LD128ENM、LD128EQ自带的词组功能。多台现有LD188EL或现有LD188EL与现有LD198EL配接时，现有LD188EL须配接联网板或光纤联网板通过环网通讯。备电需配12V38Ah电池2节；最多支持5块现有LD9203EN多线盘和4块现有LD9204EN总线联动盘。
	1
	台

	12
	广播功率放大器（含播放）300W
	[工作内容]

1.安装

2.校接线

3.调试
	1）300W本设备为单声道功率放大器。由大功率三极管并联推挽，提供大功率电流输出，三极管功率余度大大超出其输出功率以提高设备的可靠性，大功率输出变压提供定压输出
2）本设备设有输出电平显示电路
3）本设备设有过流保护、过载告警及故障告警等电路
4）本设备设有遥控功能及告警输出功能
	1
	台

	13
	广播分配器
	[项目特征]

1.名称:总线制操作盘

[工程内容]

1.安装

2.调试
	入柜式，30个广播分路，占2U空间。每个分路需配合输出模块使用。 控制分路数量不够时可增加一个消防广播扩展盘（30路），共可以控制60个分路。 
	1
	台

	14
	总线制操作盘
	[项目特征]

1.点数:500点以内

[工程内容]

1.系统装置调试        

2.图纸制作            

3.CRT系统调试
	入柜式，占3U空间，16路多线控制点+16路总线控制点，未用的多线制控制点仍可作为总线控制点用，各路均有启动、反馈、故障指示，有键盘锁控制功能。既可以和E系列控制器配接，也能和控制器配接。
	1
	台

	15
	自动报警系统调试
	
	
	1
	系统


二、交货期：合同签定后 90 个日历日内完成供货并安装调试完毕。
三、交货地点：采购人指定地点。

四、质保售后：

1.产品自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的保修期不得少于 12 个月，具体质保期限请投标供应商在投标文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。

2.质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

3.在质保期内，供应商应保证所提供产品无故障使用，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。

4.对质保期内的维修服务，供应商应在接到采购人通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

五、培训要求：

1.培训计划：投标人应根据项目的实施进度，制定培训计划，对采购人的管理维护人员进行培训。

2.培训内容：投标人应负责采购人人员的全面技术培训。主要内容：基础知识、投标产品的安装、配置、调试与维护技术等。

六、验收标准：中标供应商提供货物和服务应与中标的投标文件一致，保证采购人正常使用。

七、相关标准：满足采购需求对应的最新国家、行业相关标准。
第五章  拟签订合同文本

政府采购合同

合同编号：
项目名称：                          
甲　　方：                          
乙　　方：                          
签署日期：                           
合同书
           (甲方)        (项目名称)中所需         (货物名称)经                 中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司以              号招标文件在国内         招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（一）本合同书　

（二）中标通知书

（三）合同补充协议






（四）投标文件
(含澄清文件)

（五）招标文件
(含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数      量：　　　　　　　　　　　　
三、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：　　　　　　　　　　　　

四、付款方式

本合同的付款方式为： 详见合同特殊条款 
五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：                            
交货地点：                            
六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章并由乙方递交履约保证金后生效。

甲　方：                       


     乙　方：                       


       
名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：      
地　址：                    


        地　址：                       


     
邮政编码：                    


      邮政编码：                       


   

电　话：                       


    






 电　话：                       


     
开户银行：                    


     






 开户银行：                       


   

账　号：                           






 账　号：                          


  

　　
开户行号：                          






  开户行号：                          







合同一般条款
一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（一）“合同”系指甲乙双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（三）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

（四）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

（五）“甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

（六）“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

（七）“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

（八）“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

（一）除合同另有约定外,乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

（一）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：                                   
合同号：                                   
装运标志：                                 
收货人代号：                               
目的地：                                   
货物名称、品目号和箱号：                   
毛重/净重：                                
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
（二）如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

（一）交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

1．现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2．工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3．甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

（二）乙方应在合同规定的交货期     天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

（三）在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

（一）在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

（二）如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

八、付款条件

付款条件见第四章“合同特殊条款”。

九、技术资料

（一）合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后    天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

（二）另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

（三）如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料免费寄给甲方。

十、质量保证

（一）乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（二）乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（三）根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（四）如果乙方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

（五）除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。
十一、检验和验收

（一）在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（二）货物运抵现场后，甲方应在    日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

（三）甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

（四）制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

十二、索赔

（一）如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第十条第（五）款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

（二）在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1．在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2．根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第十条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后    天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后   天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第十二条第（二）款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

（一）乙方应按照“采购需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

（二）如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

（三）在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

十五、不可抗力

（一）如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

（二）受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

（三）不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

（一）因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，选择下列第  2  种方式解决争议：

1.提请北京仲裁委员会仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

（三）仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

十八、违约解除合同

（一）在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
1．乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第十四条的规定可以解除合同的；

2．乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

3．在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
（1）腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：
①“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。
②“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

（二）在甲方根据上述第十八条第一款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

（一）政府采购合同不能转让。

（二）经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

二十一、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、履约保证金

（一）乙方应在合同签订后7天内，按约定的方式向甲方提交合同总价5%的履约保证金。

（二）履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

（三）履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1.甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他甲方可接受的格式。
2. 支票、汇票、电汇、本票、金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。

（四）履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（五）如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30日历)天内，甲方将把履约保证金退还乙方。

二十六、合同生效和其它

（一）政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后开始生效。

（二）本合同一式    份，具有同等法律效力。     和    各执    份。
合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

一、定义

（一）甲方：本合同甲方系指：                                。

（二）乙方：本合同乙方系指：                                  。

（三）现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：                          。

六、交货方式

（一）本合同项下的货物交货方式为：现场交货。
八、付款条件：

合同签订后7个工作日内，乙方需向甲方交付合同总额5%的履约保证金。

之后，甲方向乙方支付合同总金额的30％，即人民币        元（大写：人民币          元）。

乙方将合同货物全部运抵交货地点并经最终用户核对无误，安装完毕后，甲方向乙方支付合同总金额的 50% ，即人民币      元（大写：人民币    元）。

项目经双方最终验收合格后，付合同总金额的20%，在此之前乙方交付总金额5%的履约保证金同时自动转为质量保证金。

质量保证金于最终验收合格之日起一年后，如乙方未出现任何违约行为，甲方无息退还质保金。
九、技术资料：                                                 。

十、质量保证：

（一）乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（二）如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
（三）合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12个月（如第六章部分有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。

十一、检验和验收

十二、索赔：

索赔通知期限：15天。

十五、不可抗力：

不可抗力通知送达时间：事故发生后14天内。
二十五.履约保证金：

合同签订后  日内,乙方向甲方递交合同总价  的履约保证金至采购人的指定账户。
附件一：货物清单

	序号
	货物名称
	型号
	技术参数
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	…………

	总计金额
	
	


附件二：售后服务条款

第六章  响应文件格式

附件1   响应函（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司
                    (供应商全称)授权           (全权代表姓名)                 (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的项目编号：               、项目名称：              的有关的采购活动，并对该项目进行报价响应，提交响应文件正本一份及副本___份。我公司以     形式出具的磋商保证金，金额为人民币   元。
据此，我方在此郑重承诺：

1.我方提交的响应文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目采购过程中或者在获得成交后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和成交资格；如果我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的成交通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方响应文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

2.我方已详细审查全部磋商文件，包括第     号（项目编号）补充通知（如果有的话）,及有关附件中所有的须知、事项、格式、条款和规范要求等，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力,若我方的响应文件没有按磋商文件的要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由我方自行承担。

3.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在参加本项政府采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取成交和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此采购项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）,与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人或采购代理机构的附属机构。

4.磋商文件中规定的所有应提交和交付的货物及服务等，我方的报价总价为：人民币  
              （用文字和数字表示的报价总价）。

5响应文件有效期为自响应文件递交截止日起90个日历日。

7.在规定的递交响应文件截止时间后，我方保证遵守磋商文件中有关保证金的规定。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价。

9.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：                           

邮编：           　电话：           　传真：           

电子信箱地址：                   
供应商开户银行（全称）                     
供应商银行账号                             

供应商(盖章)：
全权代表(签字)：
日　      期：
附件2   磋商一览表

项目编号：ZTXY-2018-                        项目名称：                                                                      

	品目号
	货物名称
	报价（元）
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	   
	
	
	
	

	总价（元）
	


备注：

供应商名称（盖章）：                       
供应商法定代表人或其授权代表签字：


附件3   分项报价表
项目编号：ZTXY-2018-                        项目名称：                                                                      

	序号
	名称
	型号和规格
	数量

（单位）
	原产地和制造商名称
	单价
	小计
	是否属于小微企业生产
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	

	其中属于小微企业产品的合计：
	

	其中属于监狱企业产品的合计：
	

	其中属于残疾人企业产品的合计：
	

	其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计：
	


供应商法定代表人或其授权代表签字：___________________

供应商（盖章）：
                        

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
    2.如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。
附件4   商务条款偏离表

供应商名称：                       项目编号：            
	序号
	磋商文件条款号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：商务条款是指质保、售后、维修、付款等条款。
供应商法定代表人或其授权代表签字： 
                        

供应商（盖章）： 
                        


附件5   采购需求偏离表 

供应商名称： 
                
项目编号： 
                
 
	序号
	名称
	磋商文件条款号
	磋商文件规格
	响应文件规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商授权代表签字：
                        
供应商（盖章）：


附件6   资格证明文件

6-1 法定代表人/企业负责人授权书(格式)
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人/负责人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年      月      日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖人名章：                     
被 授 权 人 签 字：                            
公 司 盖 章：                                   

附：

被授权人姓名：                                 
职　　　　务：                                 
详细通讯地址：                                 
邮 政  编 码：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
6-2 法人或其他组织的营业执照或自然人的身份证明材料
(复印件加盖供应商公章) 
6-3 税务登记证
(复印件加盖供应商公章)

备注：若提供新版三证合一营业执照的可不提供本项内容。
附件6-4  企业资质证书及安全生产许可证

（复印件并加盖投标人公章）

注：须提供消防设施工程专业承包二级（含）以上资质标准及有效的安全生产许可证；外阜单位还须提供有效的进京备案许可证（复印件并加盖供应商公章）。

6-5 财务状况报告
（会计师事务所出具的2017年度财务审计报告或银行出具的资信证明）
说明：

1.供应商在响应文件中，可提供本单位2017年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2.如供应商无法提供2017年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明（磋商前3个月有效，加盖公章）。

3.银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4.资信证明无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。银行开具的资信证明中明确规定复印无效的，需提交原件。

6-6 社会保障资金缴纳记录

说明：供应商须提供磋商前3个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，复印件并加盖供应商公章（自行编写无效）

说明：供应商须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等，复印件并加盖供应商公章（自行编写无效）；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖供应商公章。
6-7 依法缴纳税收的证明材料

说明：供应商须提供磋商前3个月内任意一个月的依法缴纳税收的记录复印件并加盖供应商公章（自行编写无效）

说明：供应商须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳税收的记录复印件并加盖供应商公章（自行编写无效）；依法免税的供应商，提供证明其免税的相应证明文件并加盖供应商公章。
6-8未参与过本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的承诺书
（格式自拟，须加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字） 

6-9 近三年供应商无重大违法记录的声明

（格式自拟，须加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字）
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件6-10  信用记录
根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
（一）信用记录查询声明
中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司：
我单位在参加本次政府采购活动前，经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用记录查询结果网页截屏附后）。如我单位提供的本声明与实际情况不符，将作虚假投标处理。
特此声明。
投标人授权代表签字：                
投标人（盖章）：                  
日期：                        
（二）信用记录查询结果网页截屏
投标人须在查询声明后附通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的信用记录结果网页截屏。
（三）采购人或者采购代理机构对供应商信用记录进行甄别
1.信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站及中国政府采购网等渠道。
2.截止时点：递交投标文件截止日。
3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4.信用信息的使用规则：
（1）如投标人提供的信用记录查询截图与实际情况不符，作为虚假投标处理。
（2）对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
6-11参与本次政府采购活动中，与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料

（1）承诺书（格式自拟，须加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字）

格式自拟。
供应商(公章)：__________________________________
法定代表人或供应商授权代表签字：____________________________
日期：__________________________________________
（2）供应商相关单位一览表（按下述表格提供供应商相关单位一览表，加盖供应商公章、法人或法人授权代表签字）
	和供应商的负责人为同一人的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	…
	……

	和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	…
	……


    注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。
    注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
    注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
供应商(公章)：__________________________________
法定代表人或供应商授权代表签字：____________________________
日期：__________________________________________
（3）其他资格证明文件（复印件加盖公章）
备注：供应商须提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或北京市企业信用信息网站（http://qyxy.baic.gov.cn/）登记的股东及出资信息，要求打印网页并加盖公章。

6-12递交磋商保证金的证明材料
说明：供应商须提供缴纳磋商保证金的收据、汇款凭证或保函等的复印件加盖供应商公章（自行编写无效）

附件7   项目实施方案、售后服务方案
由供应商编写，格式自定。
供应商全称：                                  (盖章)
供应商全权代表(签字)：                          
日           期：                               
附件8  采购代理服务费承诺书（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的                            项目竞争性磋商中若获成交（项目编号：              ），我们保证在成交公告发布之日起5个工作日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司支付采购代理服务费。采购代理服务费缴费标准按磋商文件中规定的标准执行。
开户名全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司
开户银行：中国银行北京劲松东口支行 
账号：346756034237 
特此承诺！


承诺方法定名称：                                   














地   址（邮编）：                                   

















电          话：                                   








传          真：                                   






电  子  函  件：                                   

承诺方授权代表签字：







      （承诺方加盖公章）       

承  诺  日  期：                                   






附件9  小微企业声明函

（小微企业提供）
（一）小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：后附声明材料（包括但不限于企业从业人员人数、营业收入、资产总额等）

企业名称（盖章）：

日           期：

注：不符合小微企业情形的供应商无须提供上述声明函件。

（二）小微企业声明函附件（格式）

供应商：                                             
从业人员：                                       人；

营业收入：                                     万元；

资产总额：                                     万元。

制造商：                                             
从业人员：                                       人；

营业收入：                                     万元；

资产总额：                                     万元。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：不符合小微企业情形的供应商无须提供上述声明函件。

附件：中小企业划型标准规定
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件10  监狱、戒毒企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的政府采购支持的______（请填写：监狱、戒毒）企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         企业名称（盖章）：
日　　期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。
附件11  残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                                    日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。
财政部文件
财库〔2017〕141号
三部门联合发布关于促进残疾人就业
政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
　　为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
　　一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
　　二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
　　中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
　　供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
　　三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
　　四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
　　五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
　　六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。              
财政部 民政部 中国残疾人联合会
2017年8月22日
附件12  退保证金收据格式
 1.办理退保证金支票手续时须出具正规收据,参考图片内容填写


2. 办理退保证金电汇手续时须填写如下相关信息

我公司参与的（项目编号、项目名称）所提交的磋商保证金，请退至我公司以下账户：

开户名称：                        ；

开户银行行号：                    ；

开户银行名称：                    ；

开户银行账号：                    。

以上信息真实有效，如我公司银行账户信息在此期间内发生变更，我公司负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我公司账户变更而未及时告知招标公司等引起的退款延误等责任由我公司自行承担。
供应商名称：                    （公章）
授权  代表：                    （签字）
日      期：                         
附件13  节能产品、环境标志产品的证明材料

一、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。在上述范围内的投标货物须在

中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn）
国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）

中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）
公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

二、节能产品：应在
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）
中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）
公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置。

三、环境标志产品：应在
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）
中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）

公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”中，须打印并标注出所在位置。

注：在本处提供的证明材料如与供应商所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。（如提供虚假材料，供应商须承担相应法律责任。）
附件14  政府采购投标担保函（供参考）

                                            编号：
                            （采购人或采购代理机构）：
鉴于                     （以下简称“供应商”）拟参加项目编号为                     
的                        项目（以下简称“本项目”），根据本项目的磋商文件，供应商参加投标时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标函的交纳形式磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保；
一、 保证责任的情形及保证金额
（1） 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.成交供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》 ；
2.磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证这人的最高金额为人民币    元(大写         )，即本项目的磋商保证金金额。
二、保证的方式及保证的期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证时间为：自本保函生效之日起    个月止。
3、 承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应达到的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在     个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你付磋商保证金。
4、 保证责任的终止
1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
5、 免责条款
1.依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除响应的保证责任。
2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3.因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4.你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担任何保证责任，但该澄清或修改景我方事先书面同意的除外。
6、 争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决。协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为     法院。
7、 保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）                          
年    月    日
附件15  银行履约保证金保函（供参考）
致：(买方名称)

_________________项目、（项目编号）合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量)，即相当于合同价格的       %，并以此约定如下：
1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____________________________

法定代表人或其授权代表姓名和职务：_____________________

法定代表人或其授权代表签  名：________________________
公                        章：________________________ 
附件16  政府采购履约担保函（供参考）
                      编号：
                            （采购人）：
鉴于你方与                     （以下简称“供应商”）于   年    月     日签定编号为《        政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年    月     日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方保证的方式向你提供如下履约保证金担保。
1、 保证责任的情形及保证金额
（1） 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任。
1.将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形。
（1） 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                         。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价总额的    %数额为          元（大写        ），币种为       。（即主合同履约保证金金额）
二、  保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后       日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、   承担保证责任的程序     
     1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供    部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后、调解书、本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、 保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，子保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合同的，自验收合格日期，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对集中部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、 免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、  争议的解决
因本保函发生的纠纷，有你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为       法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                  保证人：（公章）
                                  年   月   日
第七章  评审标准
一、磋商小组的组成
磋商小组根据财库[2014]214号文依法组建。

二、磋商小组的职责
（一）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；

（二）根据需要，要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（三）推荐成交候选供应商名单。

三、评审程序及评审标准及方法
（一）评审准备：磋商小组熟悉磋商文件。

（二）磋商小组对响应文件进行初审，就初审合格的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。 

（三）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（四）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

四、推荐成交候选供应商

每位磋商小组成员在审阅响应资料的基础上，对各响应文件进行综合打分。最后汇总所有磋商小组的分数，求出每个实质响应供应商的平均分并排序。排名第一的供应商推荐为预成交供应商。

按照得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）
邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）
获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）
评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

六、评审标准（满分100分）
	评分指标
	评分标准
	分值

	磋商报价（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业（监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	0-30分

	
	参与政府采购活动的中小企业、监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位应当提供本办法规定的声明函《中小企业声明函》、《监狱、戒毒企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。
	

	技术部分（40分）
	需求响应（30分）
	完全响应全部产品技术指标得30分，每有一条负偏离：#号条款一条不符合扣3分，未按要求提供检测报告的一条扣3分；一般条款一项不符合的扣1分，扣完为止。

★条款不满足本项目做废标处理。

漏报技术条款视为该条不满足。

注：投标人在响应技术规格时，应按需提供检测机构出具的检测报告，如果投标人不提供检测报告；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。
	0-30分

	
	实施方案（10分）
	投标人对项目需求的理解：较好得5分，一般得3分，差得1分，无需求理解得0分；

投标人对项目实施策略及步骤：较好得5分，一般得3分，较差得1分，无步骤策略得0分。
	10分

	商务部分（30分）
	业绩
（6分）
	考虑投标人近 3 年（2016年1月至今）的与本项目同类的项目业绩（须附合同关键页复印件加盖投标单位公章）每提供1个业绩得2分，最多得6分。
	0-6分

	
	供货

方案
（5分）
	（1）考虑投标文件的供货方案：方案详细完善，最优得5分；

（2）有供货方案但供货方案一般得3分；

（3）供货方案较差得1分；

（4）无供货方案得0分。
	0-5分

	
	培训

计划
（5分）
	综合比较供应商提供的培训方案的流程、教程、系统培训手册、安全使用操作流程图等内容。

（1） 供应商响应方案详细完善、合理、全面，最优得5分；

（2） 有培训方案但不详细得3分；

（3） 培训方案相对较差得1分；

（4） 无培训方案得0分。 
	0-5分

	
	质保及售后（10分）
	质量保证措施：

（1）有质量保证及措施的，且措施合理针对性强，操作性强的得5分。

（2）有质量保证措施但不详细的得3分。

（3）质量保证措施不合理得1分。

（3）无质量保证措施的得0分。

售后服务措施：

（4）出现故障时的应对措施，优秀得5分。

（5）良好得3分。

（6）一般得1分。

（7）不提供不得分。
	0-10分

	
	节能环保（2分）
	（1）投标产品中每有一项节能产品（相应的节能产品政府采购清单并均需加盖本单位公章）加0.5分，否则不加分,最多加1分；
（2）投标产品中每有一项环境标志产品（相应的环境标志产品政府采购清单并均需加盖本单位公章）加0.5分，否则不加分，最多加1分。
	0-2分

	
	响应文件制作
（2分）
	（1）在双面打印、装订、目录、编码、响应招标文件要求提供相关资料、表格等方面有欠缺，得1分；
（2）双面打印、装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确、完全响应招标文件要求提供相关资料，表格等，得2分。
	0-2分


符合性检查表
项目名称：______________项目                     项目编号：                   
	评审内容
	供应商名称

	
	
	
	

	法人授权委托书
	
	
	

	有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	
	
	

	提供有效的有效企业资质证书及安全生产许可证的证明材料，外阜单位提供有效的进京备案证明材料的；
	
	
	

	供应商提供了税务登记证及组织机构代码证书证明材料的（若三证合一不须提供）
	
	
	

	财务状况报告
	
	
	

	社会保障资金缴纳记录
	
	
	

	依法缴纳税收的记录
	
	
	

	响应人未参与过本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人承诺书
	
	
	

	响应人近三年供应商无重大违法记录的声明
	
	
	

	信用记录
	
	
	

	按规定提交足够投标保证金
	
	
	

	★条款满足招标文件要求
	
	
	

	其他
	
	
	

	结论
	
	
	


1. 响应人分栏中填写“√”表示该项合格，“×”表示该项不合格；
磋商小组全体成员签字：                                 日期：
1

47

