大兴校区新能源汽车实验室环境改造项目-答 疑

1、第3条清单项，基坑加固，没有项目特征？没有具体尺寸？混凝土填满，混凝土强度？

答：基坑规格1500*800*600*6个，C20混凝土填实。

2、图纸中为矿棉吸音板，在清单项中没有矿棉吸音板，实际施工以工程量清单为准？还是图纸？

答：以工程量清单为准。

3、其它隔断清单项，没有项目特征，没有描述位置，无法组价？

答：两侧柱体植筋，200厚加气块隔断，双面抹灰，刮腻子，刷涂料。

4、招标文件第70页，分部分项工程量清单第1项、第2项“空调室外机与室内机”的型号应该互换。

答：是，在投标报价中予以体现。

5、招标文件第71页，分部分项工程量清单第1项“带骨架幕墙”做法是什么？

答：轻钢龙骨框架，面层为3mm厚灰色氟碳喷涂铝单板。

6、招标文件第72页，分部分项工程量清单第4项“深灰色烤漆不锈钢加胶玻璃单开门”的工程量招标文件给出是1.3m2，可项目特征描述中门洞口尺寸为2400*950，故工程量是否应调整为2.28m2?

答：是。

7、招标文件第73页，分部分项工程量清单第5项“深灰色烤漆不锈钢加胶玻璃单开门”的工程量招标文件给出是1.3m2，可项目特征描述中门洞口尺寸为2400*1500，故工程量是否应调整为3.6m2?

答：是。

8、招标文件第76页，分部分项工程量清单第21项“多功能黑板”的功能要求请明确？

答：可上下移动。

9、招标文件第78页，分部分项工程量清单第28项“柜台”的材质是什么？

答：实木柜台，规格参照施工图。

10、招标文件第80页，分部分项工程量清单第32项“深灰色烤漆不锈钢加胶玻璃双开门”的工程量招标文件给出是2.8m2，可项目特征描述中门洞口尺寸为1200*2400，故工程量是否应调整为2.88m2?

答：是。

11、增加原现浇水磨石地面拆除清单项目。

答：拆除面积260平方米，拆除厚度100mm。