首都医科大学人才培养质量建设-一流专业-护理学

更正公告

一、采购人名称：首都医科大学

采购人地址：北京市丰台区右安门外西头条10号

采购人联系方式：王老师 010-83911228

二、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

项目联系人：成先生、周女士、田先生

电话：010-51909015

传真：010-53779910

三、首次公告日期：2018年11月7日

四、更正日期：2019年03月26日

五、更正事项：

（一）原招标文件“第六章采购需求”中“三、采购货物名称技术参数”变更为：

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲交互式护理仿真教学培训系统 | 直录播视讯管理系统 | 1、 B/S架构； 2、首页课程展示：要求对录播视讯系统形成的课程资源进行集中展示；可查看热门录直播，根据最新最热内容自动生成首页内容。 3、首页轮播管理：支持手动添加和排序首页录播或课程；支持手动添加和排序热门直播和热门录播内容；支持手动添加和排序名师风采区域内容。 4、名师风采：支持添加本校教师及其简介在首页名师风采区域展示，展示信息包括教师头像、姓名、简介；支持删除展示教师；支持拖拽调整教师展示顺序。 ★5、直播课程：显示目前正在进行和即将开始的所有直播，支持关键字搜索和筛选，支持用户预约观看直播。直播开始后可通过web和APP观看直播，支持全屏播放，切换多路画面，文字互动和评论。 6、录播课程：展示已发布的所有录播课程，支持关键字搜索和筛选（按状态、上课地点、上课时间对录播视频进行筛选），支持用户收藏录播视频，老师可设定录播是否发布、是否可被下载。 7、视频播放：支持全屏播放，视频下载，切换多路画面可以选择在主画面和辅画面之间切换，每路画面声音单独开关，支持倍速播放（1倍、1.5倍、2倍）。 8、支持将每节课程的多路录播视频发布到学习平台中对应的课程中，实现录播系统和学习平台的录播视频数据互通。 9、视频剪辑：支持无需插件的视频裁剪工具，教师可以对录播视频进行按时间段的剪辑，剪辑后将产生新的视频，且视频剪辑后不会影响原视频；支持给录播添加笔记，教师添加的笔记可作为观看用户的课程重点或备注。 10、插入批注：支持教师在视频的任意时间点插入、编辑、删除批注；学生观看时，可在视频上方自动显示对应时间点批注内容；支持学生在视频右侧查看批注列表，点击任意批注，视频即可跳转至对应时间点。 11、支持老师给录播视频添加字幕。 12、教室设备状况：教务可查看所有教室关联设备状态，可监控设备是在线或异常状态。支持依据教室状态（全部、正常、离线）、楼别信息筛选，按教室名称搜索指定教室前端设备运行状况。 13、自动创建排程：支持与课务系统对接获取教室课程数据，根据课程开始和结束时间，自动创建录直播排程。 14、排程查看：教务可查看所有教室全部排程信息和状态，支持关键字查询和筛选。可根据录制时间、录制类型(全部、仅直播、仅录制、直播录制)、录制教室、录影状态(全部、未开始、直播中、直播结束、录制转码中、录制转码完成、已发布)信息筛选排程；支持按排程名称、教室名称、主讲人信息搜索排程。 15、排程创建：支持用户手动创建一个排程，填写教室，起止时间，主讲人，简介等信息，可选择类型为直播录制，仅直播还是仅录制，可设置直播课程的公开范围：课程内公开（该课程下对应的学生可观看），校内公开（校内学生可观看），完全公开（互联网用户可观看）。 16、排程编辑：未开始状态排程，支持编辑和删除，编辑内容包括排程名称、封面、起止时间、教室地点、主讲人、观看范围、简介等信息。 17、访问量时段趋势：可查看自定义时段内自己视频观看量，观看人次，趋势图等数据。 18、学生分析：可查看学生观看时段，观看完成度统计。 19、教师分析：可查看活跃教师，教师偏好统计数据。 ★20、录直播分析：可查看系统所有教师录直播视频统计数据，包括观看量，观看人次，完成度，热点分析等数据，并按顺序排名。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 交换机 | 24口千兆接入交换机 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 辅材 | 网线，电源线，86盒，水晶头 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 安装、调试 | 安装、调试 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 交互式仿真教学培训信息采集系统 | 信息采集终端 | 1、录制：要求通过对接现有病房内摄像头和拾音器录制室内教师和学生动态，形成多路同步录播视频流。 2、课程匹配：要求录播系统和学校教务系统对接，获取教室的课程数据，根据课程的开始和结束时间，调用录播视频，自动录制多路视音频。 ＃3、转码：要求录播转码系统将采集的音频、视频流进行实时转码并进行存储。 4、多终端播放：要求师生可通过WEB或者移动端,观看选择的课件视频,不受所在地点、时间的限制使用点播功能； ＃5、系统直播:要求直播课程可面向校内外开放；教师可创建面向班级的课程直播，教务可创建所有教师课程直播。 6、课程录播：根据课程表在直播教室上课时自动开始录播；在课表之外，管理员还可以添加临时的录播活动。 7、直播筛选：师生可以在列表按状态、上课地点、上课时间对直播教室进行直播筛选。 8、多画面支持：师生可以在直播活动时间内观看教室的直播活动，直播将教室内最多三路画面同时进行播放，观看直播时可以文字互动 9、2U机架式，CPU：不低于主频2.4GHz，10核两颗（每核双线程），≥16GB内存，2块≥6TB 2.5英寸热插拔硬盘，集成录直播系统。 ★10、覆盖2间监护室、1间儿科病房、1间三维体验室，共4个点位。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 智能空间管理终端 | 1、尺寸：≥21.5英寸；分辨率：1920x1080；可视角度：≥170 度 (H) / 160 度 (V)；响应时间：6.5ms； 对比度：≥3000:1；亮度：≥250 cd/㎡；背光寿命：≥30,000 hrs，触摸尺寸：≥21.5英寸；触摸方式：电容触摸；触摸点数：≥10点触摸；触摸精度：95%的触摸区域 触摸精度为± 2mm；普通钢化玻璃；书写方式：手指 2、CPU：RK3288,Cortex-A17 四核1.8GHz 64bits；内存RAM：DDR3 ≥2GB；存储： EMMC 16GB（可扩展）；操作系统：Android 5.1.1；网络：以太网、WiFi（自带蓝牙4.0）；视频格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 等；图片格式：BMP、JPEG、PNG、GIF；音频格式：MP3，WMA，APE，Flac；USB接口：≥5 个USB HOST,1 个USB OTG/HOST； 串口：3路串口；支持多国语言；支持定时开关机、多媒体网络广告发布、USB系统升级、4K超高清解码、HDMI和LVDS双显（同显、异显）输出、支持LVDS 点屏，EDP 点屏 、支持HDMI2.0@60Hz 输出； 3、读卡协议：Mifare1 S50、S70、FM1208及其兼容系列非接触式智能卡（ISO14443A协议）；读写频率：13.56MHZ；通讯接口：USB；传输速率：848kbit/s；读卡距离：30-50mm；内带看门狗；支持Mifare1 S50、Mifare1 S70、FM1208及其兼容系列非接触式智能卡； 4、摄像头： 1/2.7英寸CMOS， 接口：USB2.0 5V ， 视频:MJPG，1920x1080(30 fps)； 5、电源适配： 12V 5A；输入：100Vac-240Vac 50Hz/60Hz； 6、固态继电器：4路开关；工作电压12V；直流负载开关；低电平触发； 灯条LED灯珠：滴胶防水灯带+LED灯板；电压：12V；发光角度：120度；发光颜色：单色、三色；色温：3000； ≥21.5英寸铝合金上下壳，表面拉丝纹。 |  | 台 | 10 | 否 | 否 |
|  |  | 智能空间管理综合显示端 | 1. 1）支持管理者在后台设定影片、图片或文字来传播公众资讯。 2）公播素材必须支持文字、图片、影片类型。其中图片支持 PNG， JPG， JPEG格式；视频支持 FLV， AVI， WMV， MP4， MKV 等格式。 3）管理者可管理公播素材，并批量创建和管理播单。 4）管理者可以设置指定空间的公播，包含播单、循环播放规则、循环播放周期。 5）可以设置公播是否需要审核。 6）支持管理员在 web 后台设置发布通知内容，支持显示和查看通知。 2. 1）支持与学校校务系统进行集成，对接校务系统学校电子课表接口，获取学校课表信息。 2）支持按照对接后的课表数据，统计教室使用使用率。 3）支持查询显示当前空间的日课表。 3. 1）支持管理在后台设置显示的会议室、报告厅、教室名称信息。 2）支持用户自定义显示信息。 3）支持自动显示教室使用信息。 4）支持查看预约教室的详细情况。 ＃4.采用LED背光,液晶A规屏，65英寸；物理分辨率3840*2160，显示比例16:9;中心亮度≥370 cd/m2，交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度7H,可见光透射比≥91%；触摸框采用前维护结构；双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:32768*32768；具备书写保障措施；互平板前置面板提供1路HDMI高清输入接口；采用插拔式模块电脑架构，针脚数80Pin；具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热；支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； CPU 不低于6200U、主频不低于2.3GHz；≥4GB DDR3笔记本内存；存储空间≥256GB SSD,并具有防震功能;内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准；具备独立非外扩展4个USB（包含2路USB3.0）接口、HDMI*1,RJ45*1。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 整体式实验柜 |  | 1.基材： E1级环保中密度纤维板基材，游离甲醛释放量为0.4mg/100g，其余基材选用E1级环保刨花板，游离甲醛释放量为0.9mg/100g基材，经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2.五金配件：选择铰链、连接件及螺母等。 3.油漆：表面漆采用水性油漆，具有良好的耐磨、耐温性能，不含苯，游离甲苯二异氰酸脂（TDI）0.2％。 |  | 套 | 4 | 否 | 否 |
| 4 | 移动式静音操作台 |  | 1.车体主体由优质冷轧钢喷塑与高强度冷拉与合金材质。整体尺寸：1000×600×850mm。 2.台面采用人工合成的白色大理石。台面长度部分采用挂边设计，宽度部分与下柜采用刀切式处理。1000*600mm。 3.两个操作台可无缝式并列。 4.上下双抽，抽屉外观尺寸120mm，内部使用高度90mm，采用缓冲阻尼轨道拉伸。 5.下部为对开门橱柜，内有一块双层隔板。 6.车体底部配有四只Φ100聚胺脂静音脚轮，其中有两只带刹车功能。 |  | 台 | 8 | 否 | 否 |
| 5 | 便携式微课系统 | 主系统 | 1.层级结构组合设计，全碳纤维材质，承重能力≥9KG。 2.具有高度调节功能升降范围80CM-170CM。 3.配有铝合金360°可拆卸全景云台，侧向倾斜范围-70°/+90° 4.专业级移动工作站托盘，尺寸不小于445㎜*297㎜，2个16㎜标准连接口，配有专用防滑垫和人体工程学腕肘托板。 5.45㎝合金材质麦克风固定臂，用于固定麦克风。 6.不低于i7-8750H六核、32G内存、2T固态硬盘，15.6英寸显示器，64位正版专业级Windws系统。 7.播放控制器采用无线射频技术、无线频率2.4GHz、内置300mAh锂电池、可实现远程无线微手势控制包括标注、音量调节等功能。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 主持人桌面记录仪 | 1.动态影像记录分辨率：1920×1080/25P，1280×720/25P。 2.支持1080P超高清视频的拍摄。 3.H.264 UVC 1.5 搭配可伸缩视频编码 (SVC)。 4.90 度视野，自动对焦功能，全高清画质中4 倍数字变焦。 5.带有可调解镜头平移、倾斜和变焦的遥控器，远程遥控范围3米。 6.要求能够在不同光照环境中呈现清晰图像。 7.内置2个全向发生高清降噪麦克风，支持3.6米直径范围；频率响应：100Hz-16Hz；灵敏度：-34dB+/-3dB；失真：65dB 1KHz 下＜1%。 8.采用USB连接方式，同时支持WiFi屏幕镜像，带有HDMI接口。 9.内置电池，使用≥3小时，同时支持USB供电。 10.背景布：尺寸是1.5*2.0米，篮绿两色，可折叠，纯棉质地。 11.可折叠幕布支架，用于支撑幕布。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 拍摄照明系统 | 1.用于微视频拍摄过程中的补充照明加长尺寸LED摄像灯。 2.采用LED导光板，金属热靴；亮度1065LM，色温3300K-5600K连续可调；具有亮度和色温调节的旋钮开关和液晶显示屏。 3.搭配专用锂电池，可连续使用≥2小时。 4.带有15W，12V/2A，DC005通用接口适配器。 5.补光灯专用支架，集成于主控托板上。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 桌面记录仪 | 1.感应区尺寸：216*135毫米 2.感应方式：电磁共振感应方式，1024级压感级别 3.分辨率：100线/毫米（2540线/英寸） |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 专用航空箱 | 1.ABS质地设备拉杆箱，可收纳除便携移动工作站外的全部设备。 2.可进行航空托运。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 微课管理系统 | 微课管理系统：微课制作工具地图与快速启动。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 微课素材制作软件 | 1.语音生成系统——①具有语音库，支持普通话、粤语、台湾话、英文、中英文等文字混读功能，②支持多种声音采样率，6K/8K/11K/16K，③具有文字编辑保存、声音文档管理功能，④具有语音合成与参数设置功能，语速/音高/音量/背景音效等，⑤具有教师原音录制与编辑。 2.3D动漫助教生成系统，①可将普通人物图片转变为动态发音头像，②自动生成语音同步唇影动作，③自动表情动态技术（分析语音，自动产生与语音配合的头脸动作和表情），④自定义面部表情操控，⑤模板库（项目、演员、声音脚本），⑥时间轴动漫编辑与调整，⑦多种格式输出（QuickTime视频、BMP/TGA/PNG图片等）。 3.手绘视频编辑与制作系统 。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 交互式微课设计制作发布系统 | 1.基于PowerPoint幻灯片的扩展插件，可将PPT文件转换为有教学环节的交互式微课或慕课。 2.支持以HTML5格式发布内容，支持Wed浏览器，可直接使用平板电脑或手机观看微课，支持支持视网膜显示屏技术，支持手势功能和多点触控。 3.支持幻灯片同步配音，搭配降噪麦克风可方便快捷的为PPT添加讲解语音，同时支持外部音频导入及编辑功能，并实现幻灯片内容与语音讲述内容的声画同步播放。 4.一键录屏功能，可单独进行屏幕录制。 5.一键多镜头同步录制与编辑，可同步实现幻灯片内容与摄像头拍摄视频自动结合，生成主持式微课。同时内嵌智能视频编辑模块可快速实现：片断剪辑、效果滤镜、自动抠像、场景更换、版面布局设计、主题片头及片尾设计、插入LOGO、镜头推位摇移、嵌入式计分测验和隐藏式字幕等功能。 6.即时测验导入与编辑，可在幻灯片中添加带有自动阅卷和计分功能的交互式题目，用以评测教学效果。题型共10种包括：单选、多选、判断、填空、简答、匹配、等计量表、排序、热区点击和拖放。 7.资源模板库应用，包括交互图表、互动情景、抠像人物、图片背景、网页对象、在线视频、Flash动画等。 8.主题版面与信息定制，可定制微课版面结构布局及外观样式，包括播放控制条样式、显示位子和位置等，并添加个人信息、图片和图标。 9.自动生成功能导航标签，包括“大纲”“测验”“搜索”，可根据幻灯片中的测验、关键字等信息提供相应幻灯片的直接导航。 10.跨平台多类型课件发布：发布到基于Windows和Mac OS X操作系统的计算机、基于Android和IOS平板电脑、基于Android和IOS操作系统的手机，能将课件发布为MP4、SWF、HTML5、PDF等格式的课件。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 仿真教学中心管理系统 | 仿真教学中心管理系统 | 1、空间管理系统 1）后台可远程绑定和添加终端设备；包括关机、重启、时钟同步、音量控制等功能。 2）系统须支持对终端工作状态的记录（日志）功能。 3）系统采用 WEB 管理介面，通过 WEB即可登录管理系统，并可根据不同管理者角色设置不同操作权限，可设置多组管理者帐号。 4）后台可对终端自定义背景和 Logo。 5）可以根据不同的用户设置不同的操作权限，设置多组管理员账号，指定每组管理员在指定的空间上拥有的权限。 6）可远程绑定和添加终端设备；对绑定的终端可远程管理和升级；可以对终端进行分组分类管理。 ＃2、信息资讯发布系统 1）支持管理者在后台设定影片、图片或文字来传播公众资讯，将通知公告、宣传片等通过客户端播放和传播。 2）公播素材必须支持文字、图片、影片类型。其中图片支持 PNG， JPG， JPEG格式；视频支持 FLV， AVI， WMV， MP4， MKV 等格式。 4）管理者可管理公播素材，并批量创建和管理播单。 5）管理者可以设置指定空间的公播，包含播单、循环播放规则、循环播放周期。 6）学校可以设置公播是否需要审核。如果需要审核，则公播需要审核通过才可在终端播放。 7）支持管理员在 web 后台设置发布通知内容，支持在终端显示和查看通知。 3、电子班牌系统 1）支持管理员后台设置终端显示的班级名称。 2）支持根据不同场景显示班牌信息。 3）当前时间段有课程的情况下以课程名称作为主信息显示，班级和空间名称作为副信息显示。 4）当前时间段无课程的情况下以班级或者空间名称作为主信息显示。 5）支持自定义显示班牌名称和内容。 6）终端空闲时段显示教室基本信息，包括教室楼宇、楼层、编号、名称、用途等信息。 7) 终端上课时段可根据课程排程，自动显示空间及课程信息。除空间基本信息外，包括课程名称、代课老师、上课时间、状态等信息。 8) 预约时段可根据预约排程，自动显示空间预约信息。除空间基本信息外，包括预约会议主题、预约时间、会议主讲人、会议状态等信息。 ★4、电子课表系统 1）支持与学校校务系统进行集成，对接校务系统学校电子课表接口，获取学校课表信息。 2）支持按照对接后的课表数据，统计教室使用使用率。 3）支持在终端上查询显示当前空间的日课表。 4）支持跨终端查询课表，可以在一个终端查询其他所有终端教室空间的课表。 5）支持教师和学生在智慧班牌上查看自己的个人课程表，课程表的信息同时应包含上课地点、上课时间、任课老师姓名等。在终端上可查询显示当前空间的日课表。 6）支持对接学校课务管理系统或教务管理系统，通过终端上查询显示当前空间的课表排程； 7）支持教师和学生通过同一台终端查看自己的个人课程表，包括上课地点、上课时间、任课老师姓名等信息。 5、信息互动系统 1）支持管理在后台设置终端显示的会议室、报告厅、教室名称信息。 2）支持用户自定义终端显示信息。 3）支持在终端上自动显示教室使用信息。 4）支持在终端上查看预约教室的详细情况。 6、考勤管理系统 1）支持与校方基础信息系统进行集成，获取学生、教师等相关数据信息，实现签到考勤。 2）支持后台设置多种考勤模式。当考勤时段开始，考勤界面就会弹出，显示当前课程名称。 3）支持学生、教师刷卡签到考勤，学生、教师在签到的同时进行考勤拍照。 4）支持教师通过微信、APP扫码签到考勤。 5）支持教师在设备上查看课程考勤统计，后台会生成多种考勤报表。 6）支持管理员在后台设置考勤时间段，智能终端根据设置的时间段自动开启考勤模式。 7）支持教师在终端上查看所带课程的学生考勤统计情况和个人考勤统计情况。 8）支持学生在终端查看自己在各个课程的考勤统计情况。支持后台按需生成教师和学生的课程考勤统计报表（管理者可以查看到所有班级学生在各个课程的考勤统计情况）。 9）支持全校、院系、班级、个人级别的查看。 10）支持后台按需生成学生的自定义考勤统计报表，便于管理者查看和分析。 11）支持考勤预警功能，针对考勤设置预警等级、预警类型（缺勤或迟到）、预警周期、预警规则（包括单门课程或所有课程的累计次数）、通知角色（本人、任课教师或自定义）等信息。 12）当学生触发预警规则后，系统可发送该学生的预警通知短信到指定通知角色。 13）支持请假管理，支持教师在后台查询学生请假记录，也可以替学生请假。可以针对某个课程节次请假，也可以针对自定义考勤请假。 14）支持教师按课程节次请假，并可查看教师请假记录。 7、服务跟踪系统 1）支持设定多项呼叫服务，管理员可根据新增服务类型，设置各个服务的特性。 2）支持终端显示和采集服务进行的状态，后台进行持续跟踪。 3）管理者可依年、月、日统计服务呼叫的次数及服务处理的效率并产生报表。 4）支持用户按照自己需要选择服务项目（服务项目按需定制），如设备、清洁、无障碍、保全等。 5）支持用户在后台查询全部服务记录，可远程终止服务呼叫，还可以根据需求导出不同类型服务统计报表。 6）支持系统对整个服务过程进行记录，并根据记录生成服务统计报表。如空间服务呼叫次数、服务次数、服务人员服务时长、平均服务时长、平均响应时长等。 7）支持按照空间、人员、服务类别等多维度进行查询，并根据统计结果导出报表。 8、考场管控系统 1)支持管理员通过后台创建考场，满足学校将教学空间临时用于考场空间的需求。 2)支持在终端上突出显示考试信息，包含对应空间名称、考试名称、考场编号、考试科目、考号范围、考试日期、考试时段、监考教师、考场状态等。 ＃9、教学巡视系统 1)支持通过集成室内网络摄像头捕捉室内影像，巡班教师不进室内即可获取到室内的实时教学情况。 2)支持学校在组织考试、听课时，巡班教师可以在不影响正常上课的情况下，在教室外面就可以了解教室内考试或教学的情况。 10、环境信息查询系统 1)支持在智能终端查询环境相关资讯，如天气、温度、PM2.5等环境资讯信息。 11、门禁管控系统 1)支持门禁管控，也支持与现有门禁系统进行集成，实现门禁的管控。 2)支持管理者依照建筑栋别、楼层查询或修改空间排程表。 3)支持管理员远端强制解锁。 4)系统支持以个人、群组及智能终端机，批次设定门禁黑名单及白名单权限。 5)支持批量设置空间的门禁相关信息，包括门锁模式、门禁规则、开锁方式、门禁密码等。 6)支持门禁规则支持指定时间段内开锁，或者排程开始前自动开启；支持断电自动打开门锁。 7)支持管理员设置指定用户在指定空间或空间分组上，在某些时间段的门禁白名单权限，控制进出权限； 8)支持管理员查询所有门禁记录，包含人员信息、时间、结果、方式等。 12、服务呼叫系统 1)支持与 VOIP 电话系统对接，配置紧急呼叫的 IP 电话号码，学生、老师触发紧急呼叫功能后可拨打至该号码上。 2)支持呼叫时实时视频记录。 ★13、空间预约系统 1)支持根据时间、设施、人数等条件查询空闲空间。 2)支持提供日历视图查看空间详细排程。 3)支持在智能终端直接预约空间。 4)支持在web 端预约空间功能，能够在高级预约中选择周期重复预约。 5)支持设置预约是否需要签到，添加参会人，并且短信通知参会人。 6)支持预约审核机制，审核通过或拒绝后发送短信提醒。 7)支持按条件检索预约，查看空间详细排程，可以在后台查看自己的预约记录，便捷管理自己的预约。 8)支持空间使用中一键续借、提前释放。 9)支持预约人查看所预约会议的签到记录。 14、空间分析系统 1)支持用户在后台查询空间使用率，包含空间名称、用途、使用次数、使用时长、空间使用率及走势图。 2)支持按照空间名称、用途、设施、容量等条件进行多维度筛选。 3)支持空间成本分析报表，当学校有校内空间对外租借时，可设置空间成本与租金，用户可在后台查询空间成本的分析报表，分析空间成本与收益高低。 15、第三方应用接入 1）支持终端集成第三方应用。 2）管理员通过后台设置第三方应用的名称、图标、附加参数、接入方式等参数后，在终端安装后即可进行访问。 ＃16、移动端 1)提供APP或者微信端服务，实现查询所有空间预约状况、查看个人的预约纪录，并根据需要完成空间预约。 2)APP或者微信端具有请假申请和管理功能。 3)教师可通过微信端查看考勤统计。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 系统对接 | 智能空间管理系统安装部署调试，学校教务系统、一卡通系统等对接调试，智能空间管理终端机对接等 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 仿真教学中心监控反馈系统 | 实验教学监控反馈系统 | 1、录制：要求通过对接现有病房内摄像头和拾音器录制室内教师和学生动态，形成多路同步录播视频流。 2、转码：要求录播转码系统将摄像头和拾音器采集的音频、视频流进行实时转码并进行存储。 3、课程录播反馈：根据教师或者学生刷卡开始录播和停止录播。 ＃4、终端播放反馈：师生可通过智能终端登录WEB观看选择的课件视频,不受所在教室、时间的限制使用点播功能；智能反馈终端10个，采用LED背光,液晶A规屏，55英寸;物理分辨率3840*2160；显示比例16:9;中心亮度≥370 cd/m2；交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度7H,可见光透射比≥91%；触摸框采用前维护结构；双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:32768*32768；具备书写保障措施；交互平板前置面板提供1路HDMI高清输入接口；采用插拔式模块电脑架构，针脚数80Pin；散热处理具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计；主板支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； CPU不低于 6200U、主频≥2.3GHz；内存≥4G DDR3；存储空间256GB SSD,并具有防震功能;内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准；拓展接口具备独立非外扩展4个USB（包含2路USB3.0）接口、HDMI*1,RJ45*1。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 系统对接 | 信息采集终端、学校教务系统、一卡通系统、智能反馈终端等对接调试。 | / | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 高级护理模型 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，主体结构为聚碳酸酯，头部带有真实解剖标志、拥有气管、食管和仿真的肺部和胃部，可用于多种临床操作的练习。 2.仿真的眼部和耳部，可以进行冲洗练习。 3.可做眼部、耳部和鼻部药物的施加/滴注包括鼻腔填塞。 4.可做口腔及牙齿护理操作 5.口咽和鼻咽通气管的插入和吸引 6.气管插管的插入、固定和护理 7.气管造口护理和气管吸引 8.各种吸氧操作 9.鼻饲（NG）管的插入、护理、给药和去除 10.真实的洗胃和管饲 11.锁骨下静脉导管、空肠造口术导管和Hickman中央静脉导管的开口（供导管置入训练） 12.手动产生颈动脉脉搏 13.可用于三角肌、臀大肌和股外侧肌肌内（IM）注射训练 14.模拟真实的病人设计的全方位的肢体可活动范围 15.可针对结肠造口术、回肠造口术和耻骨上囊袋切开术提供不同的腹部开口 16.可实施结肠造口术的灌洗并保留留置导管 17.手指和脚趾便于包扎训练 18.可互换的男性和女性生殖器 19.可完成尿管插管 20.可通过带有阀门的接头与蓄尿袋和蓄水袋相连 21.女性生殖器可实施阴道冲洗 22.可保留留置导管或直导管 23.灌肠操作训练可使用液体模拟返流 24.尿道阀可在实施尿管插管时提供逼真的阻力 25.肛门阀能模拟肛门内括约肌 26.循环系统操作技能及静脉注射给药 27.带有关节的静脉注射训练手臂配有可更换的皮肤，拥有可注射的静脉系统，可用于外周静脉注射治疗和注射部位护理的培训 28.可在肘窝和手背实施静脉穿刺 29.可穿刺的静脉包括正中静脉、贵要静脉和头静脉 | 护理模型、工具袋 使用手册、箱子 | 台 | 6 | 是 | 否 |
| 9 | 静脉手臂（左） |  | 1.模型皮肤为高分子塑胶，模拟成年男性左侧完整手臂。 2.具有完整的静脉通路。 3.具有三角肌肌肉注射和前臂皮内注射的位置。 4.适用于静脉注射、肌肉注射、皮内注射训练。 5.模型包含≥8根静脉通路。 6.满足穿刺所需的血管，如：手背、手指静脉网，头静脉，肘正中静脉。 7.模型通过外接液体袋为所有静脉同时提供人造血液。 8.三角肌处的皮肤柔软逼真，并且具备骨骼标记。 ＃9.皮内注射使用蒸馏水，位置准确可产生皮丘。 10.腕部可以弯曲，进针时能感觉到血管弹性。 11.模拟的静脉和皮肤可更换。 | 手臂模型、模拟血粉、 输液袋、注射器、 使用手册、手提箱 | 台 | 6 | 是 | 否 |
| 10 | 静脉注射手臂（右） |  | 1.模型皮肤为高分子塑胶，主体结构为聚碳酸酯。 2.逼真的手臂，带有多条静脉，以作外周静脉治疗的培训。 3.三角肌部位可旋转。 4.手背与肘前部静脉通道。 ＃5.静脉包括：正中、贵要与头静脉。 6.静脉可触碰，让学生掌握静脉位置和作注射的准备。 7.可作静脉滴注或推注练习，皮肤和静脉可更换。 | 手臂模型、模拟血粉、 输液袋、注射器、 使用手册、手提箱 | 台 | 6 | 是 | 否 |
| 11 | 导尿灌肠模型 |  | 1.高分子LAP材质，生殖器为超仿真软质高分子材料制成。 2. 男性导尿：标准的导尿体位 （1）可以提起阴茎，模拟尿道海绵体部耻骨前伸直，导尿管插入和通过时耻骨前弯时，有红色灯光闪亮（导尿管未通过时，红灯不亮），并有蜂鸣音提示； （2）导尿管到达尿道内口时，有黄色灯闪亮，并有蜂鸣音提示； （3）插入20厘米左右到达膀胱时，有绿色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排出，约200毫升。 3. 女性导尿：标准的单体位，两腿屈伸并外展60度左右 （1）导尿管到达尿道内口时，有黄色灯闪亮，并有蜂鸣音提示； （2）导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有绿色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排出，约200毫升。 4. 灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约500毫升。 |  | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 12 | 高级版导尿插入训练器 |  | ＃1.模型皮肤为高分子塑胶，主体结构为聚碳酸酯。 2.拥有逼真的可更换的男女生殖器互换模块。 3.尿道括约肌具有逼真的反应。 4.可挂1升液体袋提供加压液流。 5.皮肤表面易于清理。 6.正确掌握男女解剖和无菌导管插入术。 | 模型、消毒液、液体袋、箱子 | 台 | 2 | 是 | 否 |
| 13 | 老年食道营养训练模型 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，可以练习鼻饲法和胃造瘘口的护理的专业模型。 2.具有矢状面展示模型让学员更直观的了解操作方法。 3.注入真实的营养剂，强化整体印像，能够在剑突位置用听诊器听到真实的气过水声。 4.配有讲解解剖学重点的矢状面展示模型，展示各种导管插入后的状态，包括，鼻饲管，气管插管，和胃造瘘管，且均为可拆卸设计，直观明了。 | / | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 14 | 无缝对接婴儿模型（男） |  | 1.模型采用硅胶制成，外观和触感都接近真实的婴儿真实地展现刚出生婴儿的样子。 2.婴儿的嘴唇可以唅住乳头或奶嘴，可以模拟喂奶练习。 3.具有前囟门，脑后顶门，矢状缝和额顶缝。婴儿的脖子是灵活的，耳朵柔软。 4.全身无缝构造，可以练习沐浴，洗澡，材质不发生变化。 5.可以进行全身观察和测量身高体重，换尿布，吸痰，脐带护理，测肛温以及简单的婴儿体操。 |  | 台 | 2 | 是 | 否 |
| 15 | 无缝对接婴儿模型（女） |  | 1.模型采用硅胶制成，外观和触感都接近真实的婴儿真实地展现刚出生婴儿的样子。 2.全身无缝构造，可以练习沐浴，洗澡，材质不发生变化。 3.可以进行全身观察和测量身高体重，换尿布，吸痰，脐带护理，测肛温以及简单的婴儿体操。 4.婴儿的嘴唇可以唅住乳头或奶嘴，可以模拟喂奶练习。 5.具有前囟门，脑后顶门，矢状缝和额顶缝。婴儿的脖子是灵活的，耳朵柔软。 |  | 台 | 2 | 是 | 否 |
| 16 | 血液透析训练手臂 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，具有逼真的解剖标志。 2. 模型已建立好动静脉造瘘管, 可以进行动静脉瘘的护理操作以及进行血液透析训练。 ＃3. 动静脉造瘘管触觉真实，并且可以给模型血管加压，当针头刺入时，有逼真的造瘘管穿刺感。 |  | 台 | 2 | 是 | 否 |
| 17 | Otto瘘管造口模型 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，主要用于造口术的示教、内部检查和操作，可展示回肠造口术、泌尿造口和结肠造口术功能。 2. 模型表面为透明外壳，显示清晰内部结构，彩色部件展示胃部、小肠、大肠、直肠、肾脏、输尿管和膀胱。大肠、小肠、直肠和膀胱均可拆卸。 3. 输尿管可从膀胱拆出、灵活的小肠和大肠可分开，接到背部的造口上，大肠可以在四个不同的位置分开。 ＃4.模型带4 个开放的造口附件，并配有13 个造口，，可根据教学内容自行更换。 5. 可进行造瘘口护理操作。 |  | 台 | 2 | 是 | 否 |
| 18 | 非凹陷性水肿训练模型 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，非凹陷性水肿，按压时纤维组织不缩进，包括一个第3+阶段（6mm）水肿垫，便于比较，组织被按下时保持很短的时间凹陷。 2. 可以训练的技能 2.1评估阶段（3+和非凹陷） 2.2评估基线反弹时间 2.3评估深度（6mm和没有深度） 2.4感觉非凹陷性阶段 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 19 | 凹陷性水肿训练模型 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，凹陷性水肿是通过压痕的深度和压力释放后仍然存在的时间进行主观的观察和分级。比如肾性的水肿，心源性水肿等。 2.展示4个阶段：第一阶段-轻度凹陷，轻微压痕（2mm），没有明显的肿胀；第二阶段-中度凹陷，压痕（4mm）迅速消退；第三阶段-深度凹陷，压痕（6mm）保持的时间很短，肿胀面积较小；第四阶段-严重凹陷，压痕（8mm）持续时间长，肿胀面积非常大。 ＃3.可以训练的技能：评估阶段（1+到4+）；评估深度（2mm到8mm）；评估基线反弹时间。 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 20 | 儿童骨穿刺与股静脉穿刺模型 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，模拟一儿童腿部，形态逼真，解剖结构精确，操作真实。 2.可进行骨穿刺练习，骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓液流出。 3.体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 4. 皮肤、骨和注射部位模块可更换。 5. 可进行股静脉穿刺练习，可触及的股动脉搏动。 |  | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 21 | 气道吸引训练模型 |  | 1. 模型皮肤为高分子塑胶，半身模型，通过鼻和口的开口处可以进行病人呼吸情况和胃肠护理的训练 2.头部有解剖学标志，气管、食道、模拟肺部和胃部 3.肺部和胃部可输入液体作以下逼真的练习 4.气管插管的插入、固定和护理 5.气管吸引 6.鼻胃管插入、取出、冲洗、滴注和监护 7.气管造口术护理 8.胃部灌洗和管饲 9.食道管插入、护理和取出 10.口咽和鼻咽插入和吸引应 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 22 | 复苏安妮无线报告系统 |  | 1.进行CPR的实时反馈与评价（包括按压深度、回弹、按压速率、通气量等）。 2.可以连接不少于6台模型进行练习和考核。 3.评估界面最终成绩可以保存成日志，成绩可打印。 4.支持Window XP、W7系统。 |  | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 23 | 简易版复苏安妮 |  | 1.自然的气道阻塞使学生学习打开气道的重要技术 2.按额/托颚和下颌上抬，让学生正确地练习处理气道的手势 3.过度仰头会阻塞气道，强调适当头部位置 4.胸外按压时的真实阻力 5.正确的生理设计可练习识别解剖标志 6一次性非再吸入型气道可供给课堂上多位学生使用, 并在每次培训后能快速方便地更换 7.符合AHA 2015指南的响片设置。 |  | 包 | 10 | 是 | 否 |
| 24 | 新型静脉管理工作单元 | 输液泵 | 1．每套工作单元为2个输液泵，输液总量设置：0.1～9000ml，以0.01ml递增。 2．速率范围：0.01～1200ml/h，以0.01ml/h递增。 3．快推功能：＞1～1200ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1分钟～24小时可调。 ＃4．精确度：输液精度≤±5%，机械精度≤±0.2%。 5．适用于各种PVC耐压输液器。 6．空气探测器：可探测出所有＞0.01ml的气泡。单个气泡＞0.02ml时报警，每小时累计的气泡＞0.3ml时报警。报警灵敏度可调。 7．单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式。 8．动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少8级可调。 9．预报警时间3-240分钟可调。 10．具有可保持静脉开放速率（KVO）功能。 11．具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。 12．电池：可充电，工作时间≥4小时。具有电池维护程序。 13．系统扩展：可连接工作站组成“输液治疗中央监护管理系统”。 | / | 套 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 注射泵 | 1．注射总量设置：0.1～9000ml，以0.01ml递增。 2．速率范围：0.01～1600ml/h，以0.01ml/h递增。 3．自动推杆，可自动定位推杆。 4．快推功能：1～1800ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。可预置快推设定时间 5．自动计算功能：预置输液量和时间后，自动计算出输液速率。 ★6．精确度：输液精度≤±2%，机械精度≤±0.2%。 7．自动识别注射器：自动识别符合国标的2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml标准注射器。 8. 单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式。 9．动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少8级可调。 10.预报警时间3-240分钟可调。 11．具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。 12．电池：可充电，工作时间≥8小时。具有电池维护程序。 13．系统扩展：可连接输液工作站组成“输液治疗中央监护管理系统”。 14．药物库功能：＞1000种药物安全处方，便于药物查寻。包括常规速率、剂量换算、体重剂量计算，药物安全限量等等，防止医疗错误。同时针对每个药物还可设安全限以及报警级别。并有大于800条历史记录。 | / |  | 6 | 是 | 否 |
|  |  | 工作站 | 1.配置要求：每个组架能安装4个输注模块（3注1输或自由选择均可），即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合.使用中,移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性,可热插拔。 2. 扩展性:每2-3个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件,组合后可配置12台泵，一个床位最多可安装24台输注泵。 3．组架既可固定在吊塔上(或输液架上)，又可固定在床旁横栏上.固定夹可横向,也可竖向固定。 4．组架电源:1组架只需要一根电源线中央集中供电.外部电源：市政电源 100V到240V，50Hz，组架配蓄电池，蓄电池可与输注泵的电池互换使用，外部电源断电后可自动切换到组架上的蓄电池供电, 蓄电池供电时间≥1小时。 ★5．带网络通讯端口，带有充电和统一取电功能，整个组架≤5公斤。 ＃6.功能顶盖可集中报警，可实现声光报警管理。 ＃7.可自动流量记录、个人报告及统计。 | / |  | 3 | 是 | 否 |

（二）投标时间变更为：2019年04月10日下午13:30—14:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

（三）投标截止时间、开标时间变更为：2019年04月10日下午14:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

（四）投标及开标地点为：北京市丰台区右安门外西头条10号，首都医科大学学术交流服务中心二层多功能厅。

（五）其他事项不变。

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年03月26日