机电产品国际招标

招标文件

（第二册）

招标编号：1188-194ZTXY16824

项目名称：北京理工大学稀释制冷机采购项目

招标代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年10月

目      录

第五章投 标 邀 请	3

第六章投标资料表	6

第七章合同专用条款	20

第八章货物需求一览表及技术规格	23

第一部分 货物需求一览表	24

第二部分 技术规格及要求	25

附件1	27

# 第五章

# 投 标 邀 请

日    期：2019年10月15日

招标编号：1188-194ZTXY16824

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司受招标人北京理工大学的委托，邀请合格投标人就北京理工大学稀释制冷机采购项目的下列货物及有关服务参加投标：

| 货物名称 | 数量（套） | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀释制冷机 | 1套 | 290 | 接受进口产品投标 |

招标范围：具体参数详见招标文件第八章《货物需求一览表及技术规格》。

1．有意向的合格投标人可从中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

2．有意向的投标人可从2019年10月15日至2019年10月22日，每日（节假日除外）8:30时至16:30 时（北京时间）在中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司1112室购买招标文件，本招标文件每套售价为（含电子版）：人民币500元或75美元。本项目只接受现场报名。售后不退。

账户信息：

开户行名称：中国银行北京劲松东口支行

Bank Name: Bank of China Beijing Branch Jinsong East Side

开户人名称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

Account Name: ZTXY International Tendering & Bidding Consulting (Beijing) Co., Ltd.

帐       号：346 756 034 237

Account No.: 346 756 034 237

3．有意向的投标人未购买招标文件不得参加本项目的投标。

4．所有投标文件应于2019年11月5日09:30时（北京时间）之前递交到北京理工大学逸夫楼4层409室。

5．兹定于2019年11月5日09:30时（北京时间），在北京理工大学逸夫楼4层409室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

6．本公告同时在《中国国际招标网》、《中国政府采购网》上发布。

招标代理机构名称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

详细地址：北京市朝阳区南磨房路37号，华腾北搪商务大厦1112室

邮政编码：100022

联 系 人： 李卓原、鲁女士

电    话： 010-53779915

传    真： 010-53779910

# 第六章

# 投标资料表

本资料表是关于招标货物及有关服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

本资料表中（含技术附件）加“*”号的条目为强制性要求。“*”号条目内容若有缺失或无效，将导致投标被否决且不允许在开标后补正。 该“*”若加在标题处，则该标题下所有涵盖内容均为强制性要求，若加在正文段落处，则该段内容为强制性要求。

| 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一、说 明 |  |  |
| 1.2 |  | 招标人: 北京理工大学 地址：北京市海淀区中关村南大街5号 联系人：刘老师 联系方式：010-68913281 招标代理机构: 中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司 地址: 北京市朝阳区南磨房路37号，华腾北搪商务大厦1112室 联系人：李卓原、鲁女士 联系方式：010-53779915 |
| 1.3 |  | 项目概况： 稀释制冷机设备采购。 资金性质： 财政性资金 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 5.2 |  | 招标文件语言： 中 文 |
| 6.1 |  | 任何要求对招标文件进行澄清或者修改的潜在投标人，均应当在投标截止时间 3 日前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 三、投标文件的编制 |  |  |
| 8 |  | 投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电语言： 中文 其他语言的文本需要提供中文翻译本，若与中文翻译本有差异，以 中文 为准。 |
| 10.3 |  | 是/否接受备选方案： 否 |
| 11.2 |  | （1）是/否允许投标报价有缺漏项： 否 范围或比重为： （2）确认包含的，按 规定，降低其投标价格评价值（适用于综合评价法） |
| 11.5 |  | 是/否设有最高投标限价： 是 最高投标限价金额或计算方法：人民币290万元； 投标报价超过预算的报价将被拒绝。 |
| 11.6.1 |  | 从中华人民共和国关境内提供的货物： 报货物交至北京理工大学指定现场交货价。 投标人的报价应包含货物运至项目现场的所有费用，包括但不限于货物的货值、包装、运输、保险、培训、安装调试及其他伴随服务。 |
| 11.6.2 |  | 从中华人民共和国关境外提供的货物：报货物交至北京机场交货价。 投标人的报价应包含货物运至项目现场的所有费用，包括但不限于货物的货值、包装、运输、保险、银行费、培训、安装调试及其他伴随服务。 注：本次招标不接受前述报价条件以外的任何报价，否则将导致其投标被拒绝。 投标总价中不包含招标文件要求以外的产品及服务，否则，在评标时不予以核减。 |
| 12.1 |  | 从中华人民共和国关境内提供的货物投标货币： 人民币 |
| 12.2 |  | 从中华人民共和国关境外提供的货物投标货币： 人民币 |
| *13.1 |  | 是/否允许联合体投标： 否 |
| *13.3 |  | 投标人应提供证明投标人资质合格的文件，包括： （1）对于国外、境外投标人，根据该国（地区）的法律在经营所在地注册的有关文件； （2）对于国内的投标人，须提供法人营业执照的复印件、税务登记证的复印件（提供三证合一的营业执照，则不需提供此项）、组织机构代码证的复印件（提供三证合一的营业执照，则不需提供此项）、近三个月内任意一月缴纳社会保障资金的记录、近三个月内任意一月缴税的记录。 （3）投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件及产品质量保证承诺书，并作为其投标文件的一部分。 |
| 13.3.1） |  | 如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书(见格式Ⅳ-9-4)； |
| *13.3.3） |  | 业绩要求： 投标人须提供2017 年至今同类产品在中国大陆的销售业绩表，并提供不少于 10 个销售合同（提供合同关键页包括采购内容、合同金额、签署日期的复印件） |
| *13.3.4） |  | 投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（如资信证明中明确注明复印件无效的则必须提供原件）。 |
| *13.3.5） |  | 其他资格证明文件： （1）如果投标设备为进口产品，在中国大陆须设有完备的售后服务机构。 （2）投标人如为经销商，所提供的投标产品须提供生产厂家针对本项目的授权委托书。 （3）投标人的信用记录符合[2016]125号文规定。 （如投标人所投设备中的产品在国家强制性产品目录中，投标人需逐项提供中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局出具的产品强制认证证书以及国家相关部门出具的认证证书和其它相关认证或证明文件。） |
| *14.3 |  | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：提供所投机型的厂家英文/中文数据参数材料（全本检测报告及产品Datasheet技术白皮书），并加盖生产厂家公章。所有参数须提供权威机构出具的检测报告及检测数据，或原制造商出具的产品规格表（Datasheet）、彩页等资料。 |
| 14.3.1） |  | 货物主要技术指标和性能的详细说明： 详见第八章《货物需求一览表及技术规格》 |
| 14.3.2） |  | 备件和专用工具清单：详见第八章 |
| 14.3.3） |  | 技术规格说明：详见第八章 |
| *15.1 |  | 投标保证金： （1）投标保证金金额：采购预算的2%。 （2）投标保证金提交时间：在投标截止时间前递交/汇到招标机构指定账户。 |
| *15.3 |  | 投标保证金形式：可以采用下列第②、③、④项的形式提交： ①现金 ②转账支票 ③汇款 ④符合招标文件要求的银行保函或不可撤销的信用证 （1）采用上述第①项或者第②项形式提交投标保证金的境内投标人，应将该投标保证金从其基本账户转出至招标人或招标机构指定账户中，还应在投标文件中随附中国人民银行出具的基本账户的《开户许可证》复印件并加盖投标人公章。 （2）采用上述第④项形式提交的 ①以银行保函形式提交投标保证金，保函的格式和各项条款应与招标文件规定的一致（内容详见招标文件第一册格式Ⅳ-7）。 ②开具银行保函的要求： （a）由中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市级分行开具；或者 （b）由中华人民共和国境内注册的银行在中华人民共和国境外设立的分行开具；或者 （c）由中华人民共和国境外注册和营业的银行出具的保函须由中国银行总行营业部或者其海外分行通知、转交、转开或者核印鉴； 注：银行保函或者信用证的有效期应与投标有效期一致。 （3）招标机构账户信息： 开户行名称：中国银行北京劲松东口支行 Bank Name: Bank of China Beijing Branch Jinsong East Side, 开户人名称： Account Name: ZTXY International Tendering & Bidding Consulting (Beijing) Co., Ltd. 帐 号：346 756 034 237 Account No.: 346 756 034 237 |
| 15.6 15.7 |  | 投标保证金采用上述第15.3条第②、③项形式提交的，利息从保证金实际到帐日起算，至通知退还投标保证金之日止，利率标准按中国人民银行同期活期存款利率计算。投标保证金及利息以转账方式清退，中标人和未中标人在办理退还手续时，对于保证金部分提供财务收据，对于利息部分提供国家税务部门统一印制的服务业发票。 投标保证金采用上述第15.3条第④项形式提交的，中标人和未中标的投标人不得要求利息返还。 |
| 15.8 |  | 发生《投标人须知》第15.8条规定的情形给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当赔偿超过部分的损失。 |
| *16.1 |  | 投标有效期：自投标截止时间止起90个日历日。 投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以否决。 |
| 17.1 |  | 投标文件的份数：正本 1 份、副本4份 投标人还应提供单独密封并装有全部投标文件内容（加盖公章并签字人签字）的电子版本 1 份，包括技术附件。如果电子版本与纸质版本的文件不符，以纸质版本文件的正本为准。 |
| *17.2 |  | 投标文件的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注“*”号的条款或参数）响应等相应内容，每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母逐页签字，否则将导致投标被否决。 |
| 17.4 |  | 装订的要求： 投标人应将投标文件胶装装订，不得松动、散落，并按照招标文件规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。首册前有总目录，分册前有分册目录。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| *18.1 |  | 投标文件的密封和标记： （1）投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，投标人应当将投标文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，或者正、副本密封袋/箱放入一个密封包装箱里。密封袋/箱正面和投标文件封面须标明“正本”、“副本”字样。 （2）为方便开标唱标，投标人应当将 “开标一览表”单独密封，并在密封袋/箱上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。“开标一览表”中报价应当与投标文件正本报价相一致，若不一致则以“开标一览表”价格为准。 （3）投标人应当将“投标保证金”单独密封，并在密封袋/箱上标明“投标保证金”字样，与投标文件一并提交。 （4）投标文件中若有降价说明等特殊文件，在投标截止时间前单独密封提交，否则，评标时不予认可。 |
| 18.2 |  | 投标文件递交至：北京理工大学逸夫楼4层409室 项目名称、投标邀请的标题和编号： |
| 18.2 |  | 投标截止时间：2019年11月5日09:30（北京时间） |
| 20 |  | 拒收投标文件的情形： （1）未按招标文件第一册第18.1条要求密封的投标文件； （2）未按招标文件第一册第19.1条规定逾期送达或者未送达指定地点的投标文件； |
| 五、开标与评标 |  |  |
| 22.1 |  | 开标时间：2019年11月5日09:30（北京时间） 开标地点：北京理工大学逸夫楼4层409室 |
| 23.1 |  | 评标方法：适用第 （1） 项方法评标 （1）最低评标价法 （2）综合评价法 |
| 25.1 |  | 评标货币： 人民币 |
| 26.4 |  | 选定的评标因素： ②③⑤⑧ |
| 26.4.1 |  | （1）是/否适用： 不适用 （2）若适用，采用的方案为： |
| *26.4.2 |  | （1）是/否适用： 不适用 交货期不允许偏离，任何偏离将可能导致投标被否决。 |
| 26.4.3 |  | （1）是/否适用： 不适用 付款条件不允许偏离，任何偏离将可能导致投标被否决。 |
| 26.4.4 |  | （1）是/否适用： 不适用 （2）若适用，采用的方案为： |
| 26.4.5 |  | - 是/否适用： 不适用 - 在中国大陆无设有完备的售后服务机构，将有可能导致投标被否决。 |
| 26.4.6 |  | （1）是/否适用： 不适用 （2）若适用，采用的方案为： |
| 26.4.7 |  | （1）是/否适用： 不适用 （2）若适用，采用的方案为： |
| 26.4.8 |  | 有/无其他额外的评标因素和标准： 有 （1）货物需求一览表及技术规格中标注星号（“*”）的为重要参数要求，对标注星号（“*”）的重要商务和技术条款（参数）的任何负偏离或无技术资料支持的将导致投标被否决。 （2）货物需求一览表及技术规格中标注井号（“#”）的为主要商务和技术条款（参数），每有一项低于技术规格要求的，作为非实质性偏离，每项非实质性偏离按该设备投标价格的l%予以增加。 （3）货物需求一览表及技术规格中其他未标注符号的为一般商务和技术条款（参数），每有一项低于技术规格要求的，作为非实质性偏离，每项非实质性偏离按该设备投标价格的0.5%予以增加。 （4）货物需求一览表及技术规格中所有非实质性偏离累计达到6项的将导致投标被否决。 |
|  |  | （1）投标文件必须按照第一册附件中“偏离表”的格式对招标文件的技术条款和商务条款逐条进行实质响应，否则将导致投标被否决。技术规格偏离表必须根据招标文件第八章的具体要求，依据投标人本身产品说明书及样本如实逐项逐条填写；对于那些可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或简单标注“符合”、“满足”的投标将被拒绝。 （2）评标委员会认为明显低于成本价的报价将导致投标被否决。 （3）国家法律法规有明确规定和招标文件（第一册）中注明可能导致投标被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致投标被否决。 |
| 26.5 |  | 中标候选人数量： 不多于3家供应商 |
| 27 |  | 综合评价法： 不适用 |
| 六、授予合同 |  |  |
| 31 |  | 中标人的确定方法：招标人根据评标委员提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 36.1 |  | 招标服务费： （1）收费标准： 招标代理服务费的具体收费办法和标准按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号令）。 本项目所涉及的评审专家劳务报酬中标人支付。 （2）招标服务费的币种为： 人民币 （3）招标服务费的缴纳方式：可用 支票、电汇、现金 等付款方式。 （4）中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标机构缴清招标服务费。 （5）招标机构账户信息： 开户行名称：中国银行北京劲松东口支行 Bank Name: Bank of China Beijing Branch Jinsong East Side, 开户人名称： Account Name: ZTXY International Tendering & Bidding Consulting (Beijing) Co., Ltd. 帐 号：346 756 034 237 Account No.: 346 756 034 237 （6）收费标准如下： 服务类型 费率 中标金额 （万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-50000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 50000-100000; 0.035%; 0.01%; 0.01%. |
| 适用于本投标资料表的额外增加的变动： |  |  |
| 1 | 两家以上投标人的投标产品为同一家制造商或集成商生产的，按一家投标人认定。对两家以上集成商或代理商使用相同制造商产品作为本项目包的一部分，且相同产品的价格总和均超过本项目包各自投标总价60%的，按一家投标人认定。 |  |
| 2 | 投标文件格式的内容中: （1）在投标文件正本中须提供正本的《法定代表人授权委托书格式》 (附件Ⅳ-8) (如果投标人代表是法定代表人，则附件Ⅳ-8可以不提供) （2）在投标文件正本中须提供正本的《制造商资格声明格式》(附件 Ⅳ-9-2) （3）在投标文件正本中须提供正本的《贸易公司(作为代理商)的资格声明格式》(附件Ⅳ-9-3) (如果投标人是制造商，则附件Ⅳ-9-3可以不提供) （4）在投标文件正本中须提供正本的《制造商出具的授权函格式》（附件Ⅳ-9-4） (如果投标人是制造商，则附件Ⅳ-9-4可以不提供) |  |
| *3 | 投标人须根据招标文件要求，依据本身产品说明书及样本如实逐项逐条填写技术规格偏离表，对于那些可以用量化的形式表示的条款，必须明确回答，或者以功能描述回答。任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或者简单标注“满足”、“符合”的投标将被视为非实质性响应，并予以否决。 |  |
| *4 | 投标人未按招标文件格式Ⅳ-9 的要求提供资格证明文件的，其投标将被视为非实质性响应，并予以否决。 |  |
| *5 | 投标人须提供国家规定的所投货物允许销售的证明文件（如3C证书、型式批准证书等）（复印件加盖投标人单位公章）。属国家强制性的证明文件，若未提供，则视为未取得。（本项目不适用） |  |
| *6 | 开标一览表、投标文件按招标文件要求有效签署并加盖投标人单位公章。 |  |
|  | 在商务评议过程中，有下列情形之一者，应予否决投标： （1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； （3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （4）投标文件未按招标文件的要求签署的； （5）投标联合体没有提交共同投标联合体协议的； （6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； （7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； （8）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； （9）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； （10）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； （11）投标有效期不足的； （12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （13）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 |  |
|  | 技术评议过程中，有下列情形之一者，应予否决投标： （1）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“*”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的； （2）投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的； （3）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； （4）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； （5）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。 |  |

# 第七章

# 合同专用条款

本专用条款是对招标文件第一册第二章“合同通用条款”中对应条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本专用条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1.7 | （1）买方名称：北京理工大学 （2）地址：北京市海淀区中关村南大街5号 |
| 1.1.8 | （1）卖方名称：在签订合同时写入 （2）地址： 在签订合同时写入 |
| 7.1 | 履约保证金：无 |
| 11 | 目的港/项目现场： 北京理工大学 |
| 13.1 | 交货期：按照招标文件第二册第八章中具体要求执行。 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）均适用 （6）卖方应提供优良的售后服务承诺，并提出具体售后服务书面承诺（作为投标文件的必要组成部分），售后服务应包括全套设备的安装，合同设备的定期随访保养； （7）卖方提供上述服务中的所有服务，为履行伴随服务的报价应包括在合同价中。 |
| 17.2 | 备品备件要求：安装、调试期间所需的备件及最终验收后运行 1 年所需的备件（包括易损件和耐磨件）。 |
| 18.2 | 质量保证期：按照招标文件第二册第八章中具体要求执行。 |
| 18.4 | 维修响应速度：投标人应在收到招标人通知后的 24 小时内对维修或更换做出响应、7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 质量保证期内如有零件损坏，更换零件由投标人免费提供，同时对该件重新计算质保期。 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。 |
| 20.1 | 付款方法和条件： A.如果外贸合同签约方为原厂方，发货前开具合同金额90%的信用证，凭发货单据议付；剩余10%货款凭最终用户（签字并盖章）的验收报告电汇支付。 B. 如果外贸合同签约方为代理商，发货前开具合同金额90%的信用证，凭发货单据及运输公司出具的货物到港通知议付；剩余的10%货款凭最终用户（签字并盖章）的验收报告电汇支付。 |
| 35.1 | （1）卖方通知送达地址： （2）买方通知送达地址： |
| 36.2 | 互惠协议的标题是： “中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 适用于本合同专用条款的额外增加的变动： |  |

# 第八章

# 货物需求一览表及技术规格

## 第一部分    货物需求一览表

一、招标编号：1188-194ZTXY16824

二、项目名称：北京理工大学稀释制冷机采购项目

| 货物名称 | 数量（套） | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀释制冷机 | 1套 | 290 | 接受进口产品投标 |

## 第二部分 技术规格及要求

稀释制冷机技术指标：

1*. 可达最低温度：≤10mK。

2. 温度稳定性：±1mK (<100mK 时)；±1% (> 100 mK 时)。

3*. 100mK 时制冷制功：≥450μW。

4. 稀释制冷机连续可控温范围：从最低温度到 30K。

5. 无磁体情况下从室温降至最低温时间< 24h，到达最低温后，温度

稳定的可持续时间≥   72 小时。

6. 配备多通道温控仪。

7. 脉冲管制冷机 4K 制冷功率约 1.5W。

8. 制冷机需集成原厂生产的无液氦超导磁体。

9*. 竖直方向最高磁场 14T，磁体内径≥50mm。

10. 配备底部插杆式样品传输杆，支持快速更换样品；样品架外径

≥40mm；样品架安装在制冷机上后，样品传输杆可以移除以便减少漏

热。

11. 超导磁体工作电流≤120A，从 0 到满场励磁时间≤60 分钟，到达

后，稳定的可持续时间≥  72 小时。

12. 磁场均匀度：在直径 10mm 的球状空间内不低于 0.1%，永久模式

下磁场衰减：14T 时≤1×10E-4/小时。

13. 不少于 24 根低频双绞线输出。

14. 采用计算机控制系统的运行，可全程自动化运行，可远程控制，

操作软件可同时控制低温恒温器以及超导磁体。

15*交货期为合同签订后4个月内。

注：标*为必须满足的指标

相关说明

（一）投标人必须严格按本招标文件要求提供成熟的全新的产品和强有力的技术支持。

（二）投标人所投产品为境外货物的，应以人民币报出本次招标所有货物和全部服务的总价。

# 附件1

招标服务费承诺书格式

致： 中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的              项目（招标编号：                ）招标中若中标,我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，向贵公司一次性支付应当交纳招标服务费。

收费标准参照国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知、发改办价格[2003]857号令及发改价格[2011]534号令。

特此承诺！

承诺方名称：

承诺方公章：

承诺方授权代表签字：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

日期：

附件2

甲方（买方）：北京理工大学

法定代表人：

地址：北京市海淀区中关村南大街五号

邮编：100081

联系人：

电话：010-68912384

传真：

电子邮箱：

乙方（卖方）：

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条 货物名称、品种、规格、质量和技术资料

1.名称：

品种（或品牌）：

规格：

2.质量，按下列第（ ）项执行：

（1）按照            标准执行（须注明按国家标准、行业标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

（2）按样本，样本应封存于甲方                （注明样本封存及保管方式）。

（3）按双方商定的要求执行，具体见合同附件：                 。

3.技术资料

（1）乙方应将与货物相关的技术资料，包括并不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付给甲方。

（2）若乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中出现损毁，乙方应自收到甲方通知后    天内将完整的技术资料交付给甲方。

第二条 数量和计量单位、计量方法

1.数量：

2.计量单位和方法：

3.交付货物数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：                                                             。

第三条 价格

合同价款总额：人民币（大写）           元（¥          ）

其中包含：

1.货物单价：人民币（大写）           元（¥          ）

货物总价：人民币（大写）           元（¥          ）

2.服务费用：人民币（大写）           元（¥          ），（由     方承担）

3.运输费用：人民币（大写）           元（¥          ），（由     方承担）

第四条 付款方式

- 自本合同生效之日起   个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的     %，即人民币（大写）           元（¥         ）。

2.自货物交付且验收合格之日起    个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的    %，即人民币（大写）              元（¥         ）。

3.质量保证金为合同价款总额的   %，即人民币（大写）             元（¥         ）。若乙方未出现违反本合同第八条规定之情形，则自质保期满之日起    个工作日内，甲方应将质量保证金支付给乙方。

4.货物交付且验收合格之日起    个工作日内，乙方应向甲方出具合同价款总额的增值税专用发票。

第五条 包装要求

1.包装方式按下列第（ ）项执行：

- 采用本行业通用的方式或国家标准进行包装，且该包装应符合国家有关法律、法规的规定。

- 双方约定包装方式：

（包装标准应具体可行，注明包装材料由谁供应，包装费用由谁负担）

2.包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

第六条 交付方式：

1.自本合同生效之日起    天内（即     年  月  日之前），乙方应向甲方交付本合同约定的货物，完成安装、调试服务工作。

2.交付方式：

（1）乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点。

（2）经甲方核对无误，双方签署收货单。收货单一式贰份，甲方和乙方各执壹份。

（3）乙方应在交付日 10 天前，使用传真或电子邮件等书面形式向甲方提出交付计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、是否分批交货、包装箱件数、总体积和备妥交货日期等其他必要的说明），双方商定交付具体日期。

3.培训形式与时间:

第七条 验收

1.自交付之日起    个工作日之内，甲方应对乙方交付的货物进行验收；甲方验收时，乙方应派代表在场。

2.验收方式：

（1）逐样验收

（2）抽样验收

抽样验收标准、方法和比例：

3.验收标准：根据第一条约定的质量标准进行验收。

4.验收合格的，由甲乙双方共同签署验收证书。

5.验收不合格的，甲方应在验收证书上注明原因，乙方予以确认。

6.验收证书应一式贰份，双方各执一份。

7.因质量验收发生争议的，由         检验机构按           检验标准和方法进行检验。（可选）

8.甲方在验收过程中如发现货物的品种、型号、规格、数量和质量等与本合同约定不符的，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起 10 天内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

第八条 质量保证及维护

1.质保期：验收合格之日起    年为免费质保期。

2.在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。乙方应在收到甲方通知后 10 天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

3. 若甲方向乙方提出维修要求，乙方应在    个工作日内响应，在    个工作日内完成维修。

4. 如果乙方在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，甲方可要求乙方承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由乙方承担。

5.如果乙方交付甲方的货物是来自于第三方的产品，乙方应向甲方提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。

6.质保期届满后，乙方负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。

第九条 知识产权

乙方保证依本合同交付的货物不侵犯第三方的权利，若发生第三方指控甲方购买的货物有侵权问题，应由其与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

第十条 保密条款

1.无论合同是否成立，任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2.除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众所知悉的信息之日止。

第十一条 违约责任

1.违反本合同条款均视为违约。

2.除特别约定外，违约方应向守约方支付违约金，违约金计算标准为合同价款的20%。

3.合同履行过程中，乙方明确表示或以自己的行为表明不能履行交货义务的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 20 %的违约金，同时合同解除。

4.乙方如不能按时交货，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，同时甲方可要求乙方支付违约金。违约金按迟交货物价款每天 0.1 %计收。违约金的最高限额为合同价的 20 %。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

5.因乙方包装不当造成货物损坏或灭失，或乙方发错货物等原因造成货物验收不合格而逾期交付的，乙方应承担责任并按前款规定承担违约金。

6.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合同规定的，或在质量保证期内证实货物存有缺陷的，乙方应按照甲方要求的下列方式承担违约责任：

（1）甲方退货的，乙方承担一切损失和费用。

（2）经甲方同意，乙方可采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，承担一切费用和风险。同时，相应延长修补或更换件的质量保证期。

7.其它：

。

第十二条 合同解除与终止

1.乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，或乙方未能履行合同规定的其它主要义务的，甲方可向乙方发出书面通知，提出部分或全部解除合同，并采取必要的补救措施，同时保留向乙方追诉的权利，由此产生的所有相关费用由乙方承担。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

2.除本合同中和法律规定的可以解除合同的情形外，双方协商一致的，也可以终止合同的履行。

第十三条 不可抗力与责任免除

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告、证明材料及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明，。

3.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同。

4．因甲方采购经费被冻结、收回或未按时划拨，致使甲方无法按合同约定期限付款的，乙方同意免除甲方逾期付款责任，双方另行协商付款期限。

第十四条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先协商解决；无法协商解决的，任何一方应当通过诉讼解决。通过诉讼解决的，应当向甲方所在地法院提起诉讼。

第十五条 合同的解释和法律适用

1.任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2.本合同中以“天”表述的时间期限均指自然天。

3.对本合同的任何解释均应以书面作出。

4.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

第十六条 其它事项

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同如有未尽事宜，须经双方共同友好协商，作出补充规定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.双方来往函件，按照合同列明的联系方式送达。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知到对方。在通知到对方前，对方按本合同列明的联系方式无法与该变更方联系的，由该变更方承担相应的责任。

4.本合同附件：                       ，为本合不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式   6  份，甲方   4  份，乙方  2 份。

| 甲 方： 北京理工大学 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位公章： | 单位公章： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 地址：北京海淀区中关村南大街5号 | 地址： |
| 开户银行：中国工商银行 | 开户银行： |
| 北京紫竹院支行 账 号：0200 0076 0901 4435 495 | 账 号： |

税    号：12100000400009127B

附件3

- 外贸合同签约协议

甲  方：北京理工大学                 丙方（外贸合同签约买方）：

乙  方（中标/成交方）：                丁方（外贸合同签约卖方） ：

就北京理工大学（  ）采购项目，四方根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，经友好协商达成如下协议：

一、委托事项

1.甲方委托丙方为外贸合同签约买方，乙方委托丁方为外贸合同签约卖方。

2.下文中甲方、乙方统称为委托方，丙方、丁方统称受托方。

二、签约内容：

乙方中标(成交）货物，（标号及包号：自行采购无需填写 ），现根据采购文件的规定：投标产品为进口产品，投标报价可不包含进口环节税，但投标报价须包含进口代理服务费，惩罚性关税以及清关、报关、国内运输等过程产生的其他费用，进口代理公司由采购人指定。（进口代理服务费按中标金额1%计算，不满800元按最低800元计算。清关、报关、国内运输等过程产生的其他费用以实际发生为准）

甲方向丙方支付中标金额   万元（人民币），以便丙方与丁方签订外贸合同。

品名：货物名称（中英文对照）数量：    台/套

总金额（中标金额）：      人民币

配置清单：

| 名称 | 货号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、权利和义务

1、受托方负责根据委托方要求签订外贸合同，受托方不得自行就外贸合同条款作任何形式的承诺、变更或修改。执行过程中如需就外贸合同条款作任何形式的承诺、变更或修改，须与委托方协商并经委托方书面同意方可进行。

2、受托方与外商或受托方、委托方共同与外商签订的外贸合同是本协议的组成部分，外贸合同中规定的受托方享有的权利和承担的义务就是委托方享有的权利和承担的义务。

3、 委托方应协助受托方办理进口货物所需的进口批件且提供真实的申报材料，受托方负责办理货物进口报关、商检、接运等进口手续。若海关要求提供合同项下货物的产品说明或对价格审核及其他事项，委托方应如实提供必要的材料并接受海关的处理意见。

4、 对国家需要办理进口许可证、进口登记管理和配额的进口货物，由委托方按规定办理上述文件。

5、 进口货物到达甲方后，委托方应及时进行验收，如发现进口货物残损、短缺、品质与外贸合同不符，委托方应立即通知受托方，最迟在对外索赔有效期到期前两周将书面文件送达到受托方，以便丙方对外交涉索赔。

6、委托方负责组织安装、调试、验收。

7、受托方须需严格执行所签订的外贸合同，保证进口货物的品名、价格、数量和型号与外贸合同相符，如果发生实际进口货物的品名、数量或价格与合同及申报的发票、装箱单不符，由违约方承担全部法律责任。

8、甲方、丙方负责货物进口方面相关手续，乙方、丁方负责出口方面相关手续。

四、付款方式（受托方所签订外贸合同付款方式应严格按照以下付款方式选择）

A.如果外贸合同签约方为原厂方，发货前开具合同金额90%的信用证，凭发货单据议付；剩余10%货款凭最终用户（签字并盖章）的验收报告电汇支付。

B.如果外贸合同签约方为代理商，发货前开具合同金额90%的信用证，凭发货单据及运输公司出具的货物到港通知议付；剩余的10%货款凭最终用户（签字并盖章）的验收报告电汇支付。

五、交货期

参照投标文件填写

六、违约责任

1、因受托方的责任导致本协议不能履行或因受托方不履行本协议规定的义务导致

外贸合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合约定条件的，受托方应赔偿委托方因此遭受的直接损失。

2、委托方因不可抗力事件不能履行全部或部分协议的，委托方应及时通知受托方并在不可抗力事件发生之日起十五日内提供有关机构出具的证明，以便丙方与外商交涉。

七、争议的解决

1、本协议在履行过程中发生争议，由当事人协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

八、不可抗力

1、以上任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、其他

1、本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

2、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3、本协议一式六份，甲方执三份，其余三方各一份，具有相同法律效力。

甲  方：北京理工大学               丙方（外贸合同签约买方）：

委托代理人：（签章）				     委托代理人：（签章）

项目负责人：（签字）                  项目负责人：（签字）

联系电话：                           联系电话：

单位地址：                           单位地址：

签字日期：							 签字日期：

乙  方（中标/成交方）：               丁方（外贸合同签约卖方）

委托代理人：（签章）					 委托代理人：（签章）

项目负责人：（签字）项目负责人：（签字）

联系电话：                           联系电话：

单位地址：                           单位地址：

签字日期：					   		     签字日期：