北京市公安局东城分局

看守所安全防范系统改造项目

中标结果公告

1.采购项目名称：看守所安全防范系统改造项目

2.招标编号：ZTXY-2019-H41869

3.采购人名称：北京市公安局东城分局

4.采购人地址：北京市东城区大兴胡同45号

5.采购人联系方式：陈警官010-84081070

6.采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

7.采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

8.采购方式：公开招标

9.评审办法：综合评分法

10. 简要采购需求：2019年东城区看守所安全防范系统改造项目包括监所实战平台；监所物联网安全管控系统中的音视频监控系统、监区门禁系统（部分功能）、监控系统控制室、生物特征采集与应用、监室智能交互终端系统、网络系统（部分功能）、机房系统；铁桶工程中的AB门管理系统、车行通道部分及防误放系统建设。主要设备包括：交换机、一体化筒形摄像机、监室广角摄像机、红外半球摄像机、快球摄像机、人脸抓拍机、拼接屏、指纹采集仪、虹膜采集器、人脸采集识别终端、监室内智能交互终端、监室外智能交互终端、地埋式车底扫描图像采集器、车检雷达、人脸识别门禁等（详见招标文件）

11.招标公告日期：2019年11月11日

12.确定中标日期：2019年12月03日

13.结果如下：

| 序号 | 中标供应商/地址 | 中标金额 （元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 富盛科技股份有限公司 北京市丰台区南四环西路188号十区6号楼 | 8988800.00 |

14.主要中标标的：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 （单位） | 原产地和制造商名称 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网核心交换机主机 | H3CS7506E-X | 1台 | 中国、新华三技术有限公司 | 51,152.00 |
| 1.2 | 交流电源模块 | 交流电源模块2500W | 2台 | 中国、新华三技术有限公司 | 8,463.00 |
| 1.3 | 交换路由引擎 | 核心交换机主控引擎 | 2台 | 中国、新华三技术有限公司 | 18,926.00 |
| 1.4 | 24端口万兆以太网光接口 | 24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) 实配以太网万兆光接口24个 | 1台 | 中国、新华三技术有限公司 | 38,827.00 |
| 1.5 | 48端口千兆/百兆以太网电接口模块 | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) 实配以太网电接口48个 | 1台 | 中国、新华三技术有限公司 | 18,135.00 |
| 2 | 汇聚交换机1 | S5560X-30F-EI | 2台 | 中国、新华三技术有限公司 | 16,246.00 |
| 3 | 汇聚交换机2 | S5560X-30C-EI | 1台 | 中国、新华三技术有限公司 | 13,340.00 |
| 4 | 汇聚交换机3 | S5560X-54F-EI | 2台 | 中国、新华三技术有限公司 | 26,709.00 |
| 5 | 48口千兆接入交换机 | S5130S-52S-EI | 16台 | 中国、新华三技术有限公司 | 8,591.00 |
| 6 | 24口千兆接入交换机 | S-5130-28S-EI | 22台 | 中国、新华三技术有限公司 | 4,754.00 |
| 7 | 防火墙 | SecPath F1080 | 1台 | 中国、新华三技术有限公司 | 81,098.00 |
| 8 | 视频存储主机 | DS-A71048R | 6台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 55,415.00 |
| 9 | 一体化筒形摄像机 | DS-2CD7A29EKY-IZS(2.8-12mm) | 98台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,792.00 |
| 10 | 监室广角摄像机 | DS-2CD6739FKYD-IS | 208台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,792.00 |
| 11 | 红外半球摄像机 | DS-2CD7129EKY-IZ(2.8-12mm) | 117台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,792.00 |
| 12 | 摄像机电源 | DS-2FA1220-LL-CH | 426台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 67.00 |
| 13 | 快球摄像机 | iDS-2DE7223IKYX-ABCD | 10台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3,197.00 |
| 14 | 人脸抓拍机 | DS-2CD7A27HKY-XZS(2.8-12mm) | 3台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3,720.00 |
| 15 | 拾音器（监室内） | GB4011BF | 243台 | 中国、 北京快鱼电子股份公司 | 871.00 |
| 16 | 拾音器（风场） | GK7012BF | 94台 | 中国、 北京快鱼电子股份公司 | 1,840.00 |
| 17 | 非屏蔽六类网线 | HSYV6 4*2*0.57 | 34470米 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 3.00 |
| 18 | 六类跳线 | TX-UP1-6-3M-GY 3米 | 432条 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 38.00 |
| 19 | 光模块 | 千兆、与交换机配套 | 20个 | 中国、新华三技术有限公司 | 511.00 |
| 20 | 光纤跳线 | GTP-SC-LC-B1-2P-2M 3米、与交换机配套 | 20条 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 73.00 |
| 21 | 配线架 | TP-UP1-48-2U-6 | 10个 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 883.00 |
| 22 | 理线器 | TP-L-F3-1U 1U12槽跳线理线器 | 20个 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 60.00 |
| 23 | 水晶头 | 六类，RJ45 | 1000个 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 1.00 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.0 | 34470米 | 中国、国产 | 3.00 |
| 25 | 音频线 | RVVP4*1.0 | 1665米 | 中国、国产 | 8.00 |
| 26 | 金属线槽 | 200*100mm | 100米 | 中国、国产 | 67.00 |
| 27 | 金属线槽 | 300*150mm | 400米 | 中国、国产 | 107.00 |
| 28 | 穿线管 | JDG镀锌薄壁钢管，直径25MM，钢管壁厚1.6mm。 | 4780米 | 中国、国产 | 9.00 |
| 29 | 踢凿 | 30*50mm | 624米 | 中国、国产 | 50.00 |
| 30 | 监室电插锁 | AR-JG5500-DCS | 104把 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 745.00 |
| 31 | 监室防暴三色门灯 | AR-TG5500-MD | 104盏 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 271.00 |
| 32 | 发卡器 | AR-JG3100-FK | 2台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 871.00 |
| 33 | 门灯线 | RVV2*1.0 | 520米 | 中国、国产 | 3.00 |
| 34 | 穿线管 | JDG镀锌薄壁钢管，直径25MM，钢管壁厚1.6mm。 | 1352米 | 中国、国产 | 9.00 |
| 35 | 46英寸拼接屏 | DS-D2046NL-C/Y | 15台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11,519.00 |
| 36 | 视频综合单元机箱 | DS-B21-S10-A | 1台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 18,151.00 |
| 37 | VGA输入卡 | DS-6404HFH-B21EV 配置VGA输入接口数4个 | 1块 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,075.00 |
| 38 | DVI输出卡 | DS-6916UD-B20D DVI输出接口数4个 | 4块 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,075.00 |
| 39 | 46寸模块化支架 | 46寸模块化支架 | 15套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 949.00 |
| 40 | 46寸模块化底座 | 46寸模块化底座 | 15套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 800.00 |
| 41 | 46寸气动前维护支架 | 46寸气动前维护支架 | 3套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2,790.00 |
| 42 | 配件 | 15米DVI线缆 | 15套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 775.00 |
| 43 | 46英寸拼接屏 | DS-D2046NL-C/Y | 15台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11,519.00 |
| 44 | 视频综合单元机箱 | DS-B21-S10-A | 1台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 18,151.00 |
| 45 | VGA输入卡 | DS-6404HFH-B21EV | 1块 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,075.00 |
| 46 | DVI输出卡 | DS-6916UD-B20D | 4块 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,075.00 |
| 47 | 46寸模块化支架 | 46寸模块化支架 | 15套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 949.00 |
| 48 | 46寸模块化底座 | 46寸模块化底座 | 15套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 800.00 |
| 49 | 46寸气动前维护支架 | 46寸气动前维护支架 | 3套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2,790.00 |
| 50 | 配件 | 15米DVI线缆 | 15套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 775.00 |
| 51 | 46英寸拼接屏 | DS-D2046NL-C/Y | 12台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 11,519.00 |
| 52 | 视频综合单元机箱 | DS-B21-S10-A | 1台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 18,151.00 |
| 53 | VGA输入卡 | DS-6404HFH-B21EV | 1块 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,075.00 |
| 54 | DVI输出卡 | DS-6916UD-B20D | 4块 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,075.00 |
| 55 | 46寸模块化支架 | 46寸模块化支架 | 12套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 949.00 |
| 56 | 46寸模块化底座 | 46寸模块化底座 | 12套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 800.00 |
| 57 | 配件 | 15米DVI线缆 | 12套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 775.00 |
| 58 | 操作台 | 4联 定制，根据现场实际定制，不小于4联坐席式控制操作台。 | 3套 | 中国、国产 | 11,625.00 |
| 59 | 综合安防平台管理器 | Infovision SJCA 智慧监管综合应用平台 (DN) | 1台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 68,130.00 |
| 60 | 平台接入网关 | DS-VE22S-B | 1台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 53,217.00 |
| 61 | 指纹采集仪 | AR-JG3200-ZC | 2台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 2,131.00 |
| 62 | 虹膜采集器 | AR-JG3200-HC | 2台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 17,050.00 |
| 63 | 人脸采集识别终端 | AR-WL4011-FC | 1台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 74,597.00 |
| 64 | 监室内智能交互终端 | AR-JG1218-N | 104台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 14,532.00 |
| 65 | 监室外智能交互终端 | AR-JG1218-W | 104台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 14,532.00 |
| 66 | 监所场所IP对讲主机 | AR-DJ5500-DJZ | 4台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 8,719.00 |
| 67 | 监管场所防暴IP对讲终端 | AR-JG5500-DJ | 94台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 2,131.00 |
| 68 | 巡更前端识别终端 | AR-MJ5500-CZK | 20台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 3,100.00 |
| 69 | 巡更控制器 | AR-MJ5500-1/2 | 10台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 2,809.00 |
| 70 | 配线架 | TP-UP1-48-2U-6 | 12个 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 883.00 |
| 71 | 理线器 | TP-L-F3-1U | 22个 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 60.00 |
| 72 | 光模块 | 千兆、与交换机配套 | 28个 | 中国、新华三技术有限公司 | 511.00 |
| 73 | 光纤跳线 | GTP-SC-LC-B1-2P-2M 3米、与交换机配套 | 28条 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 73.00 |
| 74 | 六类跳线 | TX-UP1-6-3M-GY | 440条 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 38.00 |
| 75 | 非屏蔽六类网线 | HSYV6 4*2*0.57 | 20300米 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 3.00 |
| 76 | 电源线 | 国产国标RVVP2*1.0 | 15100米 | 中国、国产 | 7.00 |
| 77 | 穿线管 | JDG镀锌薄壁钢管，直径25MM，钢管壁厚1.6mm | 3960米 | 中国、国产 | 9.00 |
| 78 | 踢凿线管槽 | 30*50mm | 1530米 | 中国、国产 | 50.00 |
| 79 | 踢凿设备孔 | 500*500mm | 208米 | 中国、国产 | 150.00 |
| 80 | 踢凿设备孔 | 200*300mm | 105米 | 中国、国产 | 150.00 |
| 81 | 光模块 | 千兆、与交换机配套 | 28个 | 中国、新华三技术有限公司 | 511.00 |
| 82 | 光模块 | 万兆、与交换机配套 | 12个 | 中国、新华三技术有限公司 | 2,170.00 |
| 83 | 光纤跳线 | GTP-SC-LC-B1-2P-2M 与交换机配套 | 28条 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 73.00 |
| 84 | 光纤跳线 | GTP-ST-LC-OM3-2P-2M 与交换机配套 | 12条 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 89.00 |
| 85 | 光纤 | GYTA-48B1.3 48芯、室内单模 | 1200米 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 23.00 |
| 86 | 光纤配线架 | GP-GD-2U-48ST 48口 | 22个 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 426.00 |
| 87 | 适配器 | SPQ-12-DLC 配套 | 1056个 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 29.00 |
| 88 | 尾纤 | GW2-SC20-B1-1P-1M 配套 | 1056条 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 17.00 |
| 89 | 网络机箱 | 600*600*800mm | 24台 | 中国、国产 | 2,906.00 |
| 90 | PDU | 6孔 | 11个 | 中国、国产 | 775.00 |
| 91 | 电源插排 | 6孔 | 110个 | 中国、国产 | 193.00 |
| 92 | 防静电地板 | 600*600，全钢 | 200平米 | 中国、国产 | 542.00 |
| 93 | 踢脚线 | 不锈钢 | 119米 | 中国、国产 | 96.00 |
| 94 | 一体化筒形摄像机 | DS-2CD7A29EKY-IZS(2.8-12mm) | 4台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,792.00 |
| 95 | 非屏蔽六类网线 | HSYV6 4*2*0.57 | 320米 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 3.00 |
| 96 | 电源线 | RVV2*1.0 | 320米 | 中国、国产 | 3.00 |
| 97 | 穿线管 | JDG镀锌薄壁钢管，直径25MM，钢管壁厚1.6mm | 120米 | 中国、国产 | 9.00 |
| 98 | 地埋式车底扫描图像采集器 | MV-PD030001-01 | 2台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 13,563.00 |
| 99 | 车检雷达 | DS-TMG034 | 2台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,569.00 |
| 100 | 出入口抓拍单元 | EVU-2535-A | 2台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6,539.00 |
| 101 | 出入口补光抓拍一体机立柱 | 停车辅助-立柱L1600-R117 | 2套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,821.00 |
| 102 | 管理终端 | DS-TPE200(1T) | 1台 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 13,175.00 |
| 103 | 吊装支架 | 定制 | 2套 | 中国、国产 | 581.00 |
| 104 | 操作台 | 定制 | 1台 | 中国、国产 | 3,875.00 |
| 105 | 电源进线 | RVV3*1.0 | 200米 | 中国、国产 | 5.00 |
| 106 | 非屏蔽六类网线 | HSYV6 4*2*0.57 | 305米 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 3.00 |
| 107 | 线管 | JDG镀锌薄壁钢管，直径25MM，钢管壁厚1.6mm。 | 200米 | 中国、国产 | 9.00 |
| 108 | 人脸识别门禁 | AR-MJ5507-CRK | 4台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 10,850.00 |
| 109 | 人脸识别终端 | AR-WL4011-FC | 2台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 74,597.00 |
| 110 | 智能门禁主机 | AR-MJ5500-1/2 | 2台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 2,809.00 |
| 111 | 电控锁 | AR-JG5500-DCS | 2把 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 745.00 |
| 112 | 紧急按钮 | DS-1T710N | 1个 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 15.00 |
| 113 | 声光警号 | HC-103 | 1个 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 79.00 |
| 114 | 防区模块 | DS-19M02-ZS | 1个 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 277.00 |
| 115 | 电源线 | YJV3*4 | 200米 | 中国、国产 | 14.00 |
| 116 | 电源线 | RVV3*1.0 | 200米 | 中国、国产 | 5.00 |
| 117 | 非屏蔽六类网线 | HSYV6 4*2*0.57 | 305米 | 中国、普天线缆集团有限公司 | 3.00 |
| 118 | 门禁读卡器电源线 | RVV2*1.0 | 300米 | 中国、国产 | 3.00 |
| 119 | 电锁信号线 | RVV4*1.0 | 300米 | 中国、国产 | 7.00 |
| 120 | 线管 | JDG镀锌薄壁钢管，直径25MM，钢管壁厚1.6mm | 100米 | 中国、国产 | 9.00 |
| 121 | 防误放认证终端 | AR-JG4800-FWF | 1台 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 34,876.00 |
| 改造拆除 |  |  |  |  |  |
| 122 | 拆除旧线缆 | 电源线 | 43000米 |  | 1.00 |
| 123 | 拆除旧线缆 | 视频线 | 43000米 |  | 1.00 |
| 124 | 硬盘录像机 | 16路 | 27台 |  | 100.00 |
| 125 | 视频分配器 | 16/48 | 30台 |  | 50.00 |
| 126 | 视频矩阵 | 392路 | 1台 |  | 100.00 |
| 127 | 视频矩阵 | 128路 | 1台 |  | 100.00 |
| 128 | 预审服务器 | 16路 | 3台 |  | 100.00 |
| 129 | 磁盘阵列 | 24盘位 | 4台 |  | 100.00 |
| 130 | UPS | 15KVA | 4台 |  | 100.00 |
| 131 | 拆除电视墙 | 4*11 | 3套 |  | 200.00 |
| 132 | 拆除前端摄像机 |  | 479台 |  | 100.00 |
| 133 | 拆除前端拾音器 |  | 344台 |  | 100.00 |
| 134 | 拆除前端对讲分机 |  | 125台 |  | 100.00 |
| 135 | 控制台 | 4联 | 3套 |  | 200.00 |
| 136 | 门禁控制器 | 双门 | 104台 |  | 200.00 |
| 137 | 门禁管理软件 | AR-MJ5500 V3.0.5 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 9,688.00 |
| 138 | 摄像机接入授权 | iSecure Center (DS)-VMS 500路授权 | 1套 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 38,752.00 |
| 139 | 收押/窗口岗位 | 实现被监管人员的收押、出入所、提讯、会见、接待等相关业务的办理 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 8,000.00 |
| 140 | 管教岗位 | 实现对监室的人员全项管教业务管理监室管理、谈话教育、违规管理，对被监管人员全项风险等级评估管理、 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 8,000.00 |
| 141 | 医务岗位 | 实现对监所药品的出入库管理，并对被监管人员进行入所检查、日常检查、巡诊配药、就医记录信息维护和管理。 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 8,000.00 |
| 142 | 巡控岗位 | 实现对监室的日常巡视管控，记录违规。巡控提醒，违规统计 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 8,000.00 |
| 143 | 接待中心岗位 | 接待办案人员、律师、家属等人员、为他们提供相应的业务引导和帮助。 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 8,000.00 |
| 144 | 后勤岗位 | 实现对监所食材管理、警务保障管理、后勤岗位的综合业务管理 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 12,500.00 |
| 145 | 提讯岗位 | 对收到的提讯业务进行相应被监管人员的提解和押回。 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 12,500.00 |
| 146 | 所领导岗位 | 实现对监所民警的业绩考核，业务审批。全监所全项信息 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 12,500.00 |
| 147 | 风险评估和研判系统模块 | 对被监管人员进行安全风险评估，根据多维信息进行自动评估和分级，并通过不同的颜色进行风险等级的区分。通过模型自动对监所的安全等级进行分析研判预警提示。 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 45,252.00 |
| 148 | 监所绩效考核模块 | 根据不同监所管理模式，人员情况，定制监所日常民警工作精细化考核，按照岗位职责明确内容项，及民警主动发现问题，处理问题分值计算，根据民警勤务模式制定合理，公平，公正的考核模式 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 45,252.00 |
| 149 | 互联网预约模块 | 实现律师，家属通过互联网APP实现预约会见送钱送物。 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 105,320.00 |
| 150 | 实战管理平台 | 1、集成综合安防视频监控显示，图像轮巡、切换。云台控制。 2、集成监室呼叫对讲功提醒显示，支持对讲接听排队功能；并支持回放双向对讲录音播放功能 3、集成监区门禁、监室门禁状态信息集成；支持开门与关门实时状态监控监测；超时开门报警；非法开门报警；支持3种以上应急预案； 4、集成民警巡视管理业务功能；支持提醒业务，民警巡视记录统计； 5、集成监控系统管理；支持操作监室图像调阅；当在押人员按报告对讲时监室视频要同步联动到平台实时显示图像。 6、支持平台对监室内终端发出远程自助点名指令点名，并把点名结果汇总分析； 7、支持在押人员预约状态内容信息语音提示及角标显示 8、支持电教化管理模块，对不同监室播放不同节目源，控制电视开关及音量大小。 9、支持电视墙屏幕图像控制 11、支持监所在押人员实时动态信息，实时掌握押人员真实动态信息 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 267,376.00 |
| 151 | 对讲管理软件 | AR-DJ5500V3.0.6 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 7,850.00 |
| 152 | 监所防误放系统 | AR-JG4800-FWFV1.0 | 1套 | 中国、北京中科安瑞科技有限责任公司 | 17,438.00 |

15.履约时间：按合同约定

16.评委名单：常春泉、郑雪峰、王冠华、张惠、单微

17.项目联系人：成先生、周先生、孙先生、鲁女士

18.联系电话：010-51909015

19.传真：010-53779910

20.招标代理服务费：人民币9.091万元。

收费标准：按1980号文件标准收取。

21.本中标公告期限为：自公告发布之日起1个工作日。

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年12月03日