昌平分局基层所队执法办案场所信息化系统改造项目

中标结果公告

采购项目名称：昌平分局基层所队执法办案场所信息化系统改造项目

采购文件编号：ZTXY-2019-H45909

采购人名称：北京市公安局昌平分局

采购人地址：北京市昌平区西环路甲68号

联系人：宿警官、张警官

联系方式：010-69703784、010-80185516

采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

采购方式：公开招标

评审办法：综合评分法

简要技术要求及数量：建设北京市公安局昌平分局派出所执法办案场所信息化系统改造项目，本项目包括局属派出所共有15所：昌平派出所、龙园派出所、天通苑南派出所、小汤山派出所、史各庄派出所、北七家派出所、崔村派出所、东小口派出所、松园派出所、回龙观派出所、平西府派出所、霍营派出所、马池口派出所、阳坊派出所、兴寿派出所；主要建设内容包括：视频监控系统、报警系统、综合布线系统、网络系统、综合业务管理系统和人员定位系统。具体要求详见招标文件。

招标公告日期：2019年11月22日

确定中标日期：2019年12月18日

结果如下：

| 中标供应商/地址 | 中标金额 |
| --- | --- |
| 北京同聚达科技有限公司 北京市东城区和平里西街79号308室 | 人民币7951990.00元 |

主要中标标的内容：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量（单位） | 原产地和制造商名称 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外防暴半球网络摄像机 |  | 290套 |  |  |
| 1.1 | 200万高清红外防暴半球 | DS-2CD712ELDD | 290台 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,400.00 |
| 1.2 | 摄像机电源 | DC12V/9A | 65个 | 中国/国产 | 215.00 |
| 2 | 特写网络摄像机 |  | 15套 |  |  |
| 2.1 | 200万枪型网络摄像机 | DS-2CD702ELDD | 15台 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,500.00 |
| 2.2 | 高清镜头 | HV3816D-8MPIR | 15只 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 700.00 |
| 2.3 | 室内护罩 | DS-1330HZ | 15台 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 120.00 |
| 2.4 | 摄像机电源 | DC12V/9A | 15台 | 中国/国产 | 215.00 |
| 2.5 | 支架 | DS-1293ZJ | 15个 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 80.00 |
| 3 | 拾音器 |  | 305套 |  |  |
| 3.1 | 拾音器 | DS-2FP4021-MD | 305个 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 500.00 |
| 3.2 | 电源 | DC12V/1A | 305个 | 中国/国产 | 136.00 |
| 4 | 时间显示设备（电子时钟） | DR-WSD03 | 64台 | 中国/北京大荣亚太科贸有限公司 | 2,000.00 |
| 5 | 数字硬盘录像机 | DS-8616N-I16 | 46台 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5,500.00 |
| 6 | HDMI线缆 | 15米HDMI线缆 | 64根 | 中国/国产 | 380.00 |
| 7 | 设备箱 | 400MM*500MM*200MM | 15个 | 中国/国产 | 450.00 |
| 8 | 摄像机、拾音器电源线 | RVV2*1.0 | 18300米 | 中国/国产 | 5.00 |
| 9 | 音频信号线 | RVVP2*1.0 | 1525米 | 中国/国产 | 6.00 |
| 10 | 通讯线 | 六类非屏蔽双绞线 | 15250米 | 中国/国产 | 7.00 |
| 11 | 电源线 | ZCYJV3*4 | 880米 | 中国/国产 | 22.00 |
| 12 | 线管 | JDG25 | 15250米 | 中国/国产 | 30.00 |
| 13 | 办案中心平台接入授权 | 305路视频 | 305路 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 400.00 |
| 14 | 机柜底座 | 定制 | 15个 | 中国/国产 | 550.00 |
| 15 | 机柜PDU | 8孔 | 15个 | 中国/国产 | 390.00 |
| 16 | 插排 | 6孔 | 15个 | 中国/国产 | 246.00 |
| 17 | 示证屏 | HZ43H35A | 30台 | 中国/青岛海信电器股份有限公司 | 2,200.00 |
| 二 | 报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业级总线制网络报警主机 | DS-19A08-01BN | 15台 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6,000.00 |
| 2 | 主机通用键盘 | DS-PK-L | 15个 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 500.00 |
| 3 | 总线单防区扩展模块 | DS-19M01-ZS | 88个 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 160.00 |
| 4 | 1进1出M-BUS总线扩展模块 | DS-19M01-SO | 30个 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 420.00 |
| 5 | 报警指示灯 | LTA509 | 30套 | 中国/国产 | 530.00 |
| 6 | 报警按钮 | DS-1T720N | 118个 | 中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 80.00 |
| 7 | 声闪一体机 | HC-103 | 15个 | 中国/国产 | 222.00 |
| 8 | 充电电池 | OT7-12 | 15个 | 中国/国产 | 261.00 |
| 9 | 报警线 | RVV2*1.0 | 2680米 | 中国/国产 | 5.00 |
| 10 | 线管 | JDG25 | 2680米 | 中国/国产 | 30.00 |
| 三 | 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽24口端子式配线架（含模块） | 24口；六类非屏蔽24口端子式配线架（含模块）。 | 32个 | 中国/国产 | 1,000.00 |
| 2 | 5米六类RJ45跳线 | 5米跳线 | 471条 | 中国/国产 | 40.00 |
| 3 | 理线器 | 1U；19英寸标准机柜，高度1U。 | 62个 | 中国/国产 | 80.00 |
| 4 | 公安网信息双口面板 | 产品材质：PC。 | 83个 | 中国/国产 | 15.00 |
| 5 | 模块 | 六类。 | 166个 | 中国/国产 | 40.00 |
| 6 | 通讯线 | 六类非屏蔽双绞线 | 8300米 | 中国/国产 | 3.00 |
| 7 | 线管 | JDG25 | 4150米 | 中国/国产 | 30.00 |
| 四 | 网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 公安网接入交换机 | LS-5560-34C-EI | 15台 | 中国/新华三技术有限公司 | 13,000.00 |
| 2 | 视频监控局域网接入交换机 | LS-5130S-52S-EI | 15台 | 中国/新华三技术有限公司 | 10,000.00 |
| 五 | 综合业务管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 办案场所管理系统产品（办案区管理软件） | 致昕“智慧法制”办案区管理软件 V1.0 | 15套 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 173,000.00 |
| 2 | 联网储物柜 | 12门 | 15组 | 中国/国产 | 20,000.00 |
| 3 | 高拍仪 | S520R | 15台 | 中国/深圳市新良田科技股份有限公司 | 3,600.00 |
| 4 | 入区摄像头 | Pro C920 | 15台 | 中国/罗技（中国）科技有限公司 | 1,300.00 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1500米 | 中国/国产 | 5.00 |
| 6 | 通讯线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1500米 | 中国/国产 | 7.00 |
| 7 | 线管 | JDG25 | 1500米 | 中国/国产 | 30.00 |
| 六 | 人员定位系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶阅读器 | ZX-R100 | 134台 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 4,200.00 |
| 2 | 壁装触发器 | ZX-A820 | 134台 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 1,500.00 |
| 3 | 警员标签 | ZX-WT508 | 150只 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 450.00 |
| 4 | 人员定位腕带 | ZX-T801H | 150条 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 1,200.00 |
| 5 | 腕带拆卸工具 | ZX-WT509 | 15套 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 300.00 |
| 6 | 腕带充电设备 | ZX-CH510 | 15套 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 500.00 |
| 7 | 桌面式发卡器 | KOB | 45个 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 500.00 |
| 8 | 标签许可使用包 | ZX-V2.1 | 300个 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 320.00 |
| 9 | 设备箱 | 400MM*500MM*200MM | 15个 | 中国/国产 | 450.00 |
| 10 | 12V电源 | DC12V/9A | 15台 | 中国/国产 | 200.00 |
| 11 | 24V电源 | DC24V/10A | 15台 | 中国/国产 | 390.00 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0 | 4020米 | 中国/国产 | 5.00 |
| 13 | 通讯线 | 六类非屏蔽双绞线 | 6700米 | 中国/国产 | 7.00 |
| 14 | 线管 | JDG25 | 5360米 | 中国/国产 | 30.00 |
| 六 | 办案中心综合业务管理系统扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜底座 | 定制 | 1个 | 中国/国产 | 550.00 |
| 2 | 机柜PDU | 8孔 | 1个 | 中国/国产 | 390.00 |
| 3 | 5米六类RJ45跳线 | 5米跳线 | 5根 | 中国/国产 | 40.00 |
| 七 | 办案中心软件扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 办案场所控制台 | 可视化展示平台内部各办案场所数据 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 28,800.00 |
| 2 |  | 点击办案场所联动分析展示该办案场所内部数据情况 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 31,200.00 |
| 3 |  | 办案场所在区人数情况分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 31,200.00 |
| 4 |  | 办案场所候问看押容积比例分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 36,000.00 |
| 5 |  | 办案场所在区人员类别对比分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 36,000.00 |
| 6 |  | 办案场所24小时内使用情况分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 36,000.00 |
| 7 | GIS管理 | GIS形式展示平台内部各办案场所当前人数 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 30,000.00 |
| 8 |  | 通过GIS联动分析各办案场所候问室容积率 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 30,000.00 |
| 9 |  | 通过GIS联动分析各办案场所历史嫌疑人人数 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 30,000.00 |
| 10 |  | 通过GIS联动分析各办案场所历史案件数量 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 31,200.00 |
| 11 |  | 通过GIS联动分析各办案场所处理案件类型排名 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 31,200.00 |
| 12 |  | 通过GIS联动分析各办案场所历史扣押人数时间分布情况 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 36,000.00 |
| 13 |  | 通过GIS联动分析各办案场所在区人数比 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 36,000.00 |
| 14 | 办案场所数据分析及可视化 | 办案场所收押人数TOP10分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 28,800.00 |
| 15 |  | 近30天办案场所刑事行政案件分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 28,800.00 |
| 16 |  | 近7天男女总入区情况分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 28,800.00 |
| 17 |  | 办案场所裁决总数分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 34,800.00 |
| 18 |  | 办案场所24小时内入出区情况分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 32,400.00 |
| 19 |  | 办案场所案件类别分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 34,800.00 |
| 20 |  | 办案场所侯问容积比分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 39,600.00 |
| 21 |  | 办案场所入区嫌疑人状态分析及可视化 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 39,600.00 |
| 22 | 办案场所告警分析及可视化 | 分析各办案场所告警情况 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 40,000.00 |
| 23 |  | 各类告警数据可视化展示 | 1项 | 中国/上海致昕信息科技有限公司 | 39,000.00 |

履约时间：按合同规定

评委名单：李树声、王丰锦、黄志、王崇文、赵顺强

项目联系人：成先生、田先生、鲁女士

联系电话：010-51909015

传真：010-53779910

本中标公告期限为：自公告发布之日起1个工作日。

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年12月18日