北京市昌平区医院血管内超声及冠脉旋磨项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZTXY-2020-H43173

原公告的采购项目名称：北京市昌平区医院血管内超声及冠脉旋磨项目

首次公告日期：2020年05月20日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）对本项目竞争性磋商文件分包一的采购需求中部分内容进行更正，如下：

1.将“2* 主机：一体式工作站配置，WIN XP 操作系统,最新酷睿处理器，内置高速硬盘≥1T”更正为“2 主机：一体式工作站配置，WIN XP 操作系统,处理器≥4核，内置高速硬盘≥1T”；

2.将“4 专业操作面板轨迹球鼠标、快捷按键”更正为“4 专业操作面板或触摸屏面板，轨迹球鼠标、快捷按键”；

3.将“13 电子相控阵超声导管：用于冠脉和外周血管。5组≥60晶片环形分布，360°截面成像，扫描声束100%动态聚焦；冠脉导管中心频率20MHz，轴向分辨率≤150um，纵向分辨率≤200um，最大扫描范围20mm；技术兼容性好，同一根导管具有灰阶超声(IVUS)/虚拟组织学（VH）/彩色血流（Chroma Flow）三种清晰的超声影像，无导丝伪影和NURD现象；导管即插即用；超声换能器前端距离10mm，适合CTO病变；导管具有亲水涂层，导丝轨迹24Cm，可匹配使用5F指引导管。白金版导管具有不透X测量MARK,长度测量可以不依赖自动回撤装置。” 更正为“13 电子相控阵超声导管：用于冠脉和外周血管。5组≥60晶片环形分布，最大扫描范围20mm，无导丝伪影和NURD现象；超声换能器前端距离10mm”；

4.将“15 超声射频分析技术，弥补灰阶超声不足，在体对斑块进行定性定量分析。是相控阵导管成像，经病理组学对照，准确率＞93%，通过FDA认证，影像特征：动态灰阶超声影像基础之上，彩色编码呈现红、黄、绿、白四种不同斑块组织成分及比例图。用于评估病变风险和临床科研。”更正为“15 具有超声射频分析技术，在体对斑块进行定性定量分析，准确率＞93%，通过FDA认证，彩色编码呈现红、黄、绿、白四种不同斑块组织成分及比例图。用于评估病变风险和临床科研。”；

5.将“详细配置清单”修改为：

（1）血管内超声诊断系统1套，包括：

①彩色血流探测显示功能；

②实时彩色虚拟组织学；（VH）四种不同颜色代表不同组织病变：红色、绿色、白色、黄色；

③斑块体积计算软件一个。

（2）图像输出设备 1台

（3）IVUS病人连接盒PIM（连接Eagle eye超声导管）1个

（4）IVUS病人连接盒PIM（连接高频45MHz机械旋转超声导管）1个

（5）DVD刻录机 1台

（6）数据输出设备 1台

（7）导管自动回撤装置 1个

（8）导管 10根

（9）交流电源线 1根

（10）显示电缆，电源线 1根

（11）同步心电触发电缆 1根

（12）操作手册 1本

（13）12道心电图机 1台

（二）对本项目分包二设置最高限价，分包二最高限价为人民币50万元整，供应商最终报价超过最高限价的，按无效处理。

（三）本项目响应文件提交时间更正为：2020年06月09日上午9:00—9:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

本项目响应文件提交截止时间、磋商时间更正为：2020年06月09日上午9:30（北京时间）。

响应文件提交地点和磋商地点为：昌平区火炬街甲12号A118会议室。

更正日期：2020年6月3日

三、其他补充事宜

公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市昌平区医院

地    址：北京市昌平区鼓楼北街9号

联系方式：宋科长010-69742328

2.采购代理机构信息

名 称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地　址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1112室

联系方式：李卓原、成志凯 010-53779915

3.项目联系方式

项目联系人：李卓原、成志凯

电　　 话：010-53779915