**北京市昌平区医院口腔科设备一批采购项目**

**竞争性磋商公告**

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北京市昌平区医院委托对“北京市昌平区医院口腔科设备一批采购项目（ZTXY-2020-H46251）”所需的下述全部货物进行国内竞争性磋商采购。本项目非专门面向中小企业或小微企业进行采购，欢迎合格的供应商前来参加。

一、.采购人信息

名 称：北京市昌平区医院

地 址：北京市昌平区鼓楼北街9号

联系方式：宋先生 010-69742328

二、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

三、采购代理机构地址及联系方式：

地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

项目联系人：李先生、孙先生、鲁女士

联系电话：010-51909015

四、采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **简要规格描述** | **预算金额（万元）** | **是否接受进口** |
| 根管综合台 | 4 | 1.充电电源：输入：90~264V/AC，电源符合IEC601标准；输出：12V/1, 25A / DC（医疗器械用电源）；2.电气安全等级：II；3.转速：200-1000rpm +/- 10%等 | 118 | 是 |
| 净水处理系统 | 1 | 1.制水量：＞1.5T\H。2.电压：380V\220V。3.装机总功率：≤3KW等 |
| 全自动封口机 | 2 | 1.加热封口温度：80°C-220°C,可调;温度误差<1%。2.封口宽度:≥11MM。3.封口速度:≥8M/min等 |
| 消毒炉 | 2 | 1.控制方式：微机处理，全自动控制，带提示音；2.温度：134℃、121℃；3.温控精度：温度感应控制，±0.2℃等 |
| 消毒清洗机 | 1 | 1.设备适合独立式和内嵌式安装。2.口腔专用拉篮为上置式连接。3.电加热方式，功率要求≥9KW等 |
| 牙钻清洗加油机 | 2 | 1.供气压力：0.4-0.6MPa。2.电源电压：110VAC-240VAC:50-60Hz。3.消耗电量：≤30VA。4.重量：≤6kg等 |
| 超声骨刀 | 1 | 1.电气设备类别：1类；电气安全性类别：BF型。2.电压：100 VAC至230 VAC。3.频率：50 Hz / 60 Hz等  |

五、供应商资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）已在采购代理机构领取招标文件的投标人。

1. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商为经销商的必须具备国家主管部门颁发的医疗设备经营许可证；

（2）供应商为制造商的必须具有国家主管部门颁发的医疗设备注册证。

六、获取磋商文件时间：2020年07月22日至2020年07月29日，每天8:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）

方式：网上邮件方式购买。疫情期间，采用邮件方式获取磋商文件。供应商在本公告附件下载电子版报名登记表（或联系招标代理工作人员获取报名登记表，联系人孙兴旺15116933805/李卓原13681464148），并于磋商文件发售截止时间前，将填写好的报名登记表（注：如报名登记表是电脑录入信息的，需打印出来，加盖单位公章进行扫描）、支付标书款凭证的扫描件PDF版本以及本单位开票信息发至邮箱850631339@qq.com。以标书款到账时间为准，逾期报名无效。开户银行：中国银行北京劲松东口支行，账号：346756034237。**只接受公对公转账**。售价：人民币500元。磋商文件售后不退。

七、提交响应文件时间及开启时间：

提交响应文件时间：2020年08月03日下午13: 00—13: 30（北京时间）

响应文件开启及磋商时间：2020年08月03日下午13: 30（北京时间）。

八、递交响应文件地点：昌平区火炬街甲12号A118会议室。

九、本项目需要落实的政府采购政策：采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品等政府采购政策。

十、其他补充事宜

1.评分方法：综合评分法。

2.疫情期间投标人只能派一到两名授权代表佩戴口罩出席开标会，并承诺严格落实党中央、国务院及北京市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司防控管理相关要求。参与本项目的投标人不得派境外及国内高中风险地区返京隔离未满14天、近期有疫情接触史或有发烧或咳嗽症状的人员参加本次开标会议。

十二、本项目公告期限为：自公告发布之日起3个工作日。

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2020年7月22日