**昌平区医院2017年度医疗设备采购项目（第五批）招标公告**

　　中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司受北京市昌平区医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律、法规的有关规定，对“昌平区医院2017年度医疗设备采购项目（第五批）”（招标编号：ZTXY-2017-H19759）采用国内公开招标方式进行采购，欢迎合格的投标人参加投标。

　　1.采购人名称：北京市昌平区医院

　　2.采购人地址：北京市昌平区鼓楼北街9号

　　3.采购人电话：69742328-5201

　　4.采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

　　采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

　　联系人: 李明宇、李卓原

电话：010-51909015 传真：010-53779910

5.项目采购内容：

采购货物名称及数量：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 简要设备参数 |
| 1 | 呼吸机 | 1.通气方式：容量控制2.内置电池：不小于6小时供电3.可提供移动转运式、固定式不同解决方案4.呼吸模式和通气参数可一步设置内置流速传感器 |
| 2 | 除颤监护仪 | 1.最大能量≤200焦耳。2.充电时间:最大能量200焦耳时充电小于6秒。屏幕显示选择能量。3.同步除颤：屏幕显示SYNC,屏幕及打印报告均有放电位置标记。4.除颤手柄：成人/儿童一体除颤电极板。 |
| 3 | 空气压缩机 | 1产气量：≥70L/min2功率：约1100kw |
| 4 | 高压清洗喷枪（气枪,水枪） | 1.工作喷嘴可快速、自由更换，提高工作效率 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 1. 电极四极8点接触式电极
2. 测量范围 20~1200欧

3.测量部位 全身，节段(左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干) |
| 6 | 十二道全自动分析心电图机 | 1.样品比例 500sample/s（输入部8000sample/s）2.交流电滤波器 50/60Hz切换3.高截止点滤波器 75/100/150Hz4.EMG过滤器 25/35Hz |
| 7 | 胰 岛 素 泵 | 1.净重：≤65克（带电池）2.大剂量增幅：0.1u ﹑ 0.5u ﹑1.0u3.最大剂量：80u4.大剂量输注方式：常规﹑方波﹑双波 |
| 8 | 荧光生物显微镜 | 1. 接口 0.5倍专用接口

成像软件 有软件著作权证书复印件， 软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多通道荧光合成叠加；定制真菌检测报告软件 |
| 9 | 肺功能测试系统 | 1. 连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定。 2. 具备体积描记功能，可测量气道阻力和肺容量。3. 支气管舒张试验软件。4. 支气管激发试验软件。 |

采购项目预算：188.1万。 是否允许采购进口产品：部分允许

6.合格投标人的资格条件：

　　（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商；

　　（2）遵守国家有关法律、法规、规章和中央及地方政府采购有关的规定，具有健全的财务会计制度；

　　（3）在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外；

　　（4）投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

　　（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；

（6） 凡受托为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检查等服务的供应商，不得参加本次项目投标；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）法律、行政法规规定的其他条件；

（9） 依据昌财采购[2012]218 号及京昌预发[2012]第1号文件规定，投标人须符合《昌平区建设工程及政府采购领域廉洁准入暂行规定（试行）》的相关要求，即符合廉洁资格。

（10）投标人为经销商的必须具备国家主管部门颁发的医疗设备经营许可证；

（11）投标人为制造商的必须具有国家主管部门颁发的医疗设备注册证；

（12）投标人的信用记录符合[2016]125号文规定。

　　7.购买招标文件时需携带资料：

　　（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）税务登记证书；

（3）开户许可证复印件加盖本单位公章

　　（4）法定代表人授权书（法人签字并加盖本单位公章）；

　　（5）资信证明： 2016年度经会计师事务所出具的财务审计报告（复印件加盖本单位公章）或银行出具的资信证明（三月内有效；如有“复印、涂改无效”等字样，投标人提供复印件无效）加盖本单位公章；

　　（6）社会保障资金缴纳记录（仅限开标前3个月内的有效票据凭证复印件并加盖本单位公章）；

（7）依法缴纳税收的证明材料（仅限开标前3个月内的有效票据凭证复印件并加盖本单位公章）；

（8）投标人为经销商的须携带国家主管部门颁发的医疗设备经营许可证（复印件并加盖本单位公章）；

（9）投标人为制造商的须携带国家主管部门颁发的医疗设备注册证（复印件并加盖本单位公章）；

　　8.招标文件发售时间：2017年10月13日起至2017年10月20日止(节假日休息)，每天上午9:00-11：30时，下午13：30-16:00时(北京时间) 。

　　9.招标文件发售地点：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司1112室。

　　10.招标文件售价：人民币 500 元；如需招标文件附件格式部分（不含技术参数）电子版，每张50元。只接受现场报名。招标文件及电子版售后不退。

　　11.投标时间：2017年11月3日上午9：00—9：30 时（北京时间）。

　　12.投标截止、开标时间：2017年11月3日上午9：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

　　13.投标及开标地点：北京市昌平区昌平镇火炬街甲12号启航SOHO-A118室。

14.评标方法和标准：综合评分法。

 投标报价（30分）、技术性能（40分）、相关业绩（10分）、综合商务（12分）、环保节能（4分）、投标文件（4分）

15. 采购项目需要落实的政府采购政策：

节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购信用担保、进口产品管理、促进残疾人就业等

本项目公告期限为五个工作日。

　　中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

　　2017年10月13日